Анализ произошедших в 2018 году пожаров.

(по состоянию на 19 декабря 2018 г.)

1. января, 01:52 , пожар в личном жилом доме с.Ильинское. Причина пожара: неосторожность при курении.

16 января, 07:54, пожар в фельдшерско-акушерском пункте п.Коммунар. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

24 января, 18:04, пожар в бане с.Пеля-Хованская. Причта пожара: неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.

1. января, 14:40, пожар в бане с.П-Казенная. Причина пожара: неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.
2. февраля, 18:03, пожар в доме под дачу с.Панкратово. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

10 февраля, 19:48, пожар в личном жилом доме с.Пахотный Усад. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

1. февраля 07:25, пожар в хозяйственной постройке (сарай) п.Ужовка. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

18 февраля, 09:04, пожар в личном жилом доме с.Криуша. Причина пожара: неправильное использование и неисправность отопительной печи и дымохода.

21 февраля, 15:52, пожар в личном жилом доме д.Взовка. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

24 февраля, 20:25, пожар в бане с.Журавлиха. Причина пожара: неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.

21 марта, 17:54, пожар в бане с.Константиновка. Причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

26 марта, 12:39, пожар в личном жилом доме с.Никитино. Причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

01 апреля, 19:02, пожар в личном жилом доме с.Василевка. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

1. апреля, 03:30, пожар в ООО «Починковский хлеб» с.Починки. Причина пожара: предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
2. апреля, 20:44 , пожар в личном жилом доме с.Шагаево. Причина пожара: неосторожное обращение с огнём при курении.
3. апреля, 12:53, пожар в личном жилом доме с.Криуша. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
4. апреля, 22:47, пожар в личном жилом доме с.Василевка. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

24 апреля 11:40, пожар в бесхозном строении в п.Осиновка. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

12 мая, 12:06, пожар в бане с.Коммунар. Причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

16 июня, 21:31, пожар в бесхозном строении с.Азрапино. Причина пожара: неосторожность при курении.

01 июля, 04:14, пожар в расселенном доме (барак) п.Ужовка. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении.

01 июля, 07:50, пожар в личном жилом доме с.Починки. Причина пожара: предположительно шалость детей с огнем.

03 июля, 03:33, пожар в личном жилом доме, с.Дуброво. Причина пожара: неосторожность при курении.

12 августа, 17:25, пожар в бесхозном строении с.Починки. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

30 августа, 05:39, пожар в гараже с.Починки. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

1. сентября, 06:47, пожар в личном жилом доме с.Саитовка. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
2. сентября, 00:45, пожар в бесхозном строении с.Наруксово. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц
3. сентября, 11:04, пожар в личном жилом доме с.Шагаево. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

10 сентября, 18:08, пожар в бане с.Новое Урюпино. Причина пожара: неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.

1. сентября, 02:24, пожар в личном жилом доме с.Шагаево. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
2. сентября, 12:54, пожар в бесхозном строении в с.Ильинское. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

24 сентября, 16:55, пожар в бане с.Наруксово. Причина пожара: неисправность печного отопления. .

1. октября, 19:38, пожар в бане с.Ризоватово. Причина пожара: неисправность печного отопления.

06 октября, 13:55, пожар в бане с.Учуево-Майдан. Причина пожара: неисправность отопительной печи.

09 октября, 11:10, пожар в личном жилом доме с.Тагаево. Причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

1. октября, 02:47, пожар в бане с.Починки. Причина пожара: неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.

03 ноября, 18:05, пожар в бесхозном строении в с.Ужовка. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

1. ноября, 16:00, пожар в бане с.Починки. Причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

18 ноября, 04:10, пожар в личном жилом доме с.Симбухово. Причина пожара: нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

20 ноября, 05:58, пожар в личном жилом доме с.Байково. Причина пожара: нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и др. устройств.

26 ноября, 02:36, пожар в личном жилом доме в с.Кочкурово. Причина пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

26 ноября, 04:37, пожар в бане д.Рудня. Причина пожара: неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

08 декабря, 02:42, пожар в бесхозном строении с.Починки. Причина пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

08 декабря, 18:37, пожар в бане с.Учуево-Майдан. Причина пожара: неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

1. декабря, 02:07, пожар в доме под дачу с.Мадаево. Причина пожара: неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования.

Итого: с начала года произошло 45 пожаров.

В том числе:

* в жилых домах- 19 пожаров;
* в банях - 13 пожаров;
* в бесхозных строениях - 7 пожаров;
* в предприятиях и учреждениях -2 пожара;
* в домах под дачу- 2 пожара;
* в хозяйственных постройках -1 пожар;
* в гараже-1 пожар.

В результате пожаров: погибли 4 человека, получи травмы 2 человека.

Причины возникновения пожаров:

* Неправильное устройство и нарушение правил эксплуатация электрооборудования - 15 случаев;
* Неисправность печного отопления, дымоходов (в т.ч. неправильное их устройство) - 11 случаев;
* Нарушение пожарной безопасности при эксплуатации печей- 6 случаев
* Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц- 6 случаев;
* Неосторожность при курении - 5 случаев;
* Нарушение правил эксплуатации газовых, керосиновых и.т.п. устройств-1 случай;
* Детская шалость с огнем (предположительно) -1 случай.