СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РИЗОВАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

09.07.2018                                                                                                         №15

# Об  утверждении Программы  комплексного  развития  систем коммунальной  инфраструктуры Ризоватовского  сельсовета на  2012-2020 годы (в новой  редакции)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным  законом от 30.12.2004 г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального  комплекса», Федерального  закона от 23.11.2009 г №261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ» руководствуясь  постановлением  Правительства  Российской  Федерации №502 от 14.06.2013 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Ризоватовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области, сельский Совет РЕШИЛ:

# Внести изменения и утвердить Программу  комплексного  развития  систем коммунальной  инфраструктуры Ризоватовского  сельсовета на  2012-2020 годы, утвержденную решением сельского Совета Ризоватовского сельсовета от 06.11.2012 года №23, в  новой  редакции согласно Приложению №1.

- Обнародовать  настоящее решение на территории Ризоватовского сельсовета на  сайте Интернет, http://pochinki.org/

Глава   местного  самоуправления

Ризоватовского  сельсовета	                 Г.А. Зимаева

Приложение №1

к решению  сельского Совета

Ризоватовского  сельсовета

Починковского муниципального

района Нижегородской области

от 09.07.2018     №15

Программа

комплексного  развития  систем коммунальной  инфраструктуры Ризоватовского  сельсовета Починковского  муниципального  района  Нижегородской  области на 2018-2022 годы  и  на  перспективу до 2027 года  (в новой  редакции)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ризоватовского сельсовета на 2018-2022 годы и на перспективу до 2027 года. |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Ризоватовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Ризоватовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Исполнители Программы | Администрация Ризоватовского сельсовета Починковского муниципального района Нижегородской области |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Ризоватовского сельсовета |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы на 2018-2022 годы и на перспективу до 2027 года. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 6,500 млн. руб.: местного бюджета – 0,500 млн. руб., другие источники – 6,000 млн. руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ризоватовского сельсовета на 2018-2022 годы и на перспективу до  2027 года (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,  газоснабжения отвечает интересам жителей Ризоватовского сельсовета и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что Ризоватовский сельсовет из-за ограниченных возможностей местного бюджета, не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств федерального, областного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2018-2022 годов и на перспективу до  2027 года.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.3. Теплоснабжение:

с. Ризоватово

Система теплоснабжения административных зданий,  сельских домов культуры,    магазинов децентрализована. Источниками теплоснабжения являются индивидуальные отопительные котлы:

Основными причинами, отрицательно влияющими на теплоснабжение сельского поселения являются:

- оборудование    физически устарело;

- износ отопительных приборов составляет - 50 %.

В целях снижения затрат на теплоснабжение необходима замена  электрического  котла   в  здании  пожарного  депо  с.  Пузская  Слобода.

4.4. Электроснабжение:

Система электроснабжения Ризоватовского сельсовета централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельсовета, а также соседние муниципальные образования осуществляется   по воздушным линиям электропередачи 35, 10 кВ.

Система электроснабжения сельсовета  сохраняется от существующих централизованных объектов:

с. Ризоватово

Основным централизованным источником электроснабжения села   является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная в п. Арзинка  . Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ. На территории села Ризоватово    располагаются 12 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет  23,7 км.

с. Малая  Пуза

Основным централизованным источником электроснабжения села   является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная в п. Арзинка  . Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ. На территории села Малая  Пуза располагаются  2 трансформаторных подстанции  ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет  8.8  км.

с.  Мадаево:

Основным централизованным источником электроснабжения села   является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная в п. Арзинка  . Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ. На территории села Мадаево располагаются  13 трансформаторных подстанций  ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет  21.54 км.

с. Новое Урюпино:

Основным централизованным источником электроснабжения села   является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная в п. Арзинка  . Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ. На территории села Новое Урюпино располагаются  1 трансформаторная  подстанция  ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет  3,8 км.

с. Пузская Слобода:

Основным централизованным источником электроснабжения села   является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная в п. Арзинка. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ. На территории села  Пузская Слобода располагаются  4 трансформаторных  подстанции  ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет  16.2 км

с. Сырятино:

Основным централизованным источником электроснабжения села   является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная в п. Арзинка  . Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ. На территории села  Сырятино располагаются  6 трансформаторных  подстанции  ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет  12.3  км

с. Пахотный Усад:

Основным централизованным источником электроснабжения села   является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная в п. Арзинка  . Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ на трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и далее потребителям по ЛЭП 0,4 кВ. На территории села  Пахотный Усад располагаются  2 трансформаторных  подстанции  ТП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От ТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет  5.2  км

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения:

- по с. Ризоватово  необходима   реконструкция ЛЭП – 0,4 кВ (замена электроопор):  20%

- по с. Мадаево требуется   реконструкция 20% сетей 0,4 кВ  (замена электроопор);

- по с. Малая Пуза требуется реконструкция 20 % сетей  0,4 кВ;

- по с. Пузская Слобода  требуется   реконструкция 20 % сетей 0,4 кВ;

- по с. Сырятино  требуется   реконструкция 20 % сетей 0,4 кВ;

- по с. Пахотный Усад требуется   реконструкция 20 % сетей 0,4 кВ.

5. Перечень основных мероприятий Программы:

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством Нижегородской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы:

Администрация Ризоватовского  сельсовета Починковского  района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение№ 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельсовета с привлечение средств областного бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет 6,500 млн. рублей.

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | 2018 млн. руб. | 2019 млн. руб. | 2020 млн. руб. | 2021 млн. руб. | 2022 млн. руб. | 2023 млн. руб. | 2024 млн. руб. | 2025 млн. руб. | 2026 млн. руб. | 2027 млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,69 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Областной бюджет | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,345 | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Местный бюджет | 0 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2018-2022 годы и на перспективу до  2027 года, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения:

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

Приложение № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Ризоватовского сельсовета на 2018-2022 годы

и на перспективу до  2027 года.

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ризоватовского  сельсовета

на 2018-2022 годы и на перспективу до  2027 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес мероприятия | Физ. показа-тель | Стои-мость млн.руб. | Срок реали-зации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Замена водопроводных сетей протяженностью 1000 м | с.Сырятино | 1000 метров | 0,9 | 2019, 2020, 2021 | 60% ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 2 | Реконструкция водовода в протяженностью 1000 м | с.Пузская Слобода | 1000 метров | 1,04 | 2022 | 60% ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 3 | Замена электрического котла в здании пожарного депо | с. Пузская Слобода | 1 шт. | 0,06 | 2021 | 60% ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 4 | Реконструкция системы водоснабжения с заменой металлических труб на пластик протяженностью 1000 м | с. Мадаево ул. Школьная | 1000 метров | 1,5 | 2023, 2024 | 60% ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 5 | Реконструкция системы водоснабжения протяженностью 1000 м | с.Новое Урюпино | 1000 метров | 1,0 | 2025 | 60% ФБ 30% ОБ 10% МБ |
| 6 | Реконструкция системы водоснабжения протяженностью 2000 м | с.Пахотный Усад | 2000 метров | 2,0 | 2026, 2027 | 60% ФБ 30% ОБ 10% МБ |