**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.09.2015 №788

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020г.г. и на перспективу до 2025 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановления правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020г.г. и на перспективу до 2025 года»

2. Управлению делами Белову А.А. обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы

администрации района М.В.Ларин

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020г.г. и на перспективу до 2025 года»**

**Паспорт Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение качества жизни населения Починковского муниципального района Нижегородской области на период 2016-2020г.г. и на перспективу до 2025 года» (Далее -Программа) | | | |
| Основание для разработки Программы | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5F4D59135397F93A0CDBA7F8A9D6777967B85B3B719C8597790D52B55528C68B6131E3537CD974ABt5e1E) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;  Постановление правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» | | | |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | Администрация Починковского муниципального района | | | |
| Основные разработчики Программы | Управление экономики и прогнозирования и Управление АС и ЖКХ. | | | |
| Соисполнители программы | Управление экономики и прогнозирования, управление АС и ЖКХ, управление финансов администрации района, сельские администрации, ОАО «УК ЖКХ Починковского района», МУП «Юго-запад», ЗАО «УК ЖилСервис» | | | |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей к 2020 году коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры. | | | |
| Задачи Программы | Для достижения поставленных целей необходимо:  1.Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.  2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг на уровне, соответствующем его платежеспособному спросу и существующим стандартам стоимости коммунальных услуг. | | | |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Реализация Программы должна обеспечить достижение ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:  - надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг  - эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов  - техническая и экономическая доступность коммунальных услуг  - экологическая безопасность  - создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки на территории района  - функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства - повышение инвестиционной привлекательности Починковского муниципального района  - повышение уровня качества жизни населения | | | |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года. | | | |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования всего -383,09 млн. руб., в том числе: | | | |
| Источники финансирования мероприятий Программы : | **Всего** | **2016-2020** | **2021-2025** |
| Районный бюджет- | 99,80 млн. руб. | 63,00 | 36,80 |
| Областной  бюджет- | 234,08 млн. руб. | 147,78 | 86,30 |
| Федеральный бюджет- | - | - | - |
| Прочие источники-. | 49,21 млн. руб. | 10,00 | 39,21 |
| **ИТОГО:** | **383,09** | **220,78** | **162,31** |
| Организация контроля | Контроль за ходом реализации Программы возлагается на первого заместителя главы администрации района | | | |

# **Предисловие**

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", в целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма - Федеральной целевой программы "Жилище", подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", выполнена разработка проектной документации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Починковского муниципального района на 2016-2020 годы и на перспективу до 2025 года» (далее - Программа).

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Перспективные показатели развития муниципального

образования для разработки ПКР

Раздел 2. Развитие коммунальной инфраструктуры

Раздел 3.Программа инвестиционных проектов

Раздел 4. Тарифы, надбавки, плата за подключение

Раздел 5. Доступность коммунальных услуг для населения.

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа.

**Основные принципы формирования муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Починковского муниципального района**

Формирование и реализация муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Починковского района базируется на следующих принципах:

- определения качественных и количественных задач программы, которые затем становятся основой для мониторинга ее реализации в виде целевых индикаторов. Мероприятия и решения муниципальной программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- рассмотрения муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- формирование муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в увязке с различными муниципальными Программами (государственными, муниципальными, в том числе государственная программа «Обеспечение населения», Программа обеспечения населения района питьевой водой на 2011 – 2015г.г. и другими программами, реализуемыми на территории Починковского района;

- адекватность и оперативность принимаемых решений;

- реалистичность мероприятий и возможных альтернатив их реализации;

- прозрачность выполнения исследовательской работы.

Целью разработки муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Починковского района является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в районе.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Починковского района является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса района.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Починковского района.

В связи с высокой степенью износа водопроводных сетей района имеющиеся потребители недополучают услугу в полном объеме и качества, не отвечающего установленным требованиям. В связи с увеличением степени благоустройства имеющихся жилых домов, а также в связи с новым строительством домов с каждым годом число потребителей воды увеличивается. Нагрузка на объекты водоснабжения возрастает.

Центральные сети водоотведения существуют только на территории с. Починки. Канализационные сети имеют высокий процент износа, в результате чего происходят постоянные заторы, утечки, что нарушает экологическую безопасность на территории поселения.

В Починковском районе разработан проект детальной планировки южной части с. Починки, состоящий из 300 малоэтажных домов. Запланированный к строительству микрорайон не оснащен коммунальной инфраструктурой, и в первую очередь электроснабжением.

Все вышеперечисленные проблемы предлагается решить посредством выполнения мероприятий муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Починковского муниципального района на 2016 - 2020 годы путем осуществления строительства и капитального ремонта водопроводных, канализационных и тепловых сетей, строительства газопроводов, КТП и ЛЭП соответственно по объектам.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Починковского муниципального района являются:

1. Реализация Схемы территориального планирования Починковского района.

2. Реализация Стратегии устойчивого развития района.

3. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

4. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры

5. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы.

6. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов.

**Раздел 1. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки ПКР**

**1.1 Краткая характеристика муниципального образования**

**Починковского муниципального района**

**1.1.1 Физико-географическое положение района**

Починковский муниципальный район - муниципальное образование в составе Нижегородской области, в пределах которого осуществляется местное самоуправление, имеются районная собственность, бюджет района и органы местного самоуправления района - Земское собрание района и администрация района.

Административным центром Починковского района является село Починки. Территория Починковского района включает в себя территории девяти сельских советов. Каждое муниципальное образование имеет утвержденные границы территорий, свой бюджет и органы местного самоуправления. Территорию района составляют земли поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселений, рекреационные зоны и другие земли в границах района независимо от форм собственности и целевого назначения.

Починковский район расположен в юго-западной части Нижегородской области, граничит с Лукояновским, Б.Болдинским районами Нижегородской области, а так же с районами республики Мордовия (Старошайговский, Лямбирский и Ичалковский).

Площадь района составляет 1,961 тыс. кв. км, это 2,56 % от площади Нижегородской области. В районе 78 населенных пунктов (в том числе 15 без населения) объединены 9 сельскими советами.

Численность населения по состоянию на 01.01.2015г. 29134 чел., из них 12612 чел. или 43,3 % от постоянного населения проживает на территории Починковской сельской администрации, в том числе 11592 чел. (92%) в районном центре.

Ежегодно численность населения сокращается почти на 10% .При этом рождаемость ниже уровня смертности в 2,4 раза, т.е. район «стареет».

Плотность населения муниципального района по состоянию на 01.01.2015г. составляет – 14,86 человек на 1 кв.км.

Район расположен в 225 км.от областного центра г. Н.Новгорода.

***Природно-климатические условия***: Лесами занято 0,448 тыс. кв.км.или 22,8 % от всей территории района, сельскохозяйственными угодьями 1,4 тыс.кв.км. или 71,0 % от всей территории района.

Район относится к группе сельскохозяйственных районов.

***Экологическая обстановка***: Негативное влияние на экологическую обстановку в районе и в райцентре с. Починки оказывают фермы КРС, отходы предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции (ОАО «Маслосырзавод «Починковский», ООО «Сырятинский крахмал»), а также очистные сооружения и свалка бытовых отходов с. Починки.

В рамках Программы выделены приоритеты, решение которых обеспечит наибольшее продвижение по пути достижения намеченной цели:

* увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры;
* применение надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Основными критериями успешности реализации Программы являются:

* увеличение объемов жилищного строительства в Починковском районе по отношению к 2015 году в 1,5 раза;
* развитие финансовых механизмов, обеспечивающих условия для расширения возможностей оказания качественных коммунальных услуг населению.

Для обеспечения населения и прочих потребителей услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в районе функционируют основные предприятия:

* открытое акционерное общество «УК ЖКХ Починковского района» обслуживает водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения, занимается вывозкой ТБО, ЖБО и обслуживанием полигона твердых бытовых отходов, осуществляет управление многоквартирными домами;
* муниципальное унитарное предприятие "Юго-запад" обслуживает водопроводные сети и водонапорные башни;
* ЗАО «УК ЖилСервис» осуществляет водоснабжение и управление многоквартирными домами.

Климат Починковского района Нижегородской области умеренно континентальный - с теплым летом и часто холодной и многоснежной зимой. Территория находится под воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими южными и юго-западными ветрами. Средняя скорость ветра составляет 10,4 м/с, максимальные значения скоростей ветра в июле составляют 9,4м/с, а зимой 11,5 м/с. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3˚С, по сезонам средние значения составляют летом +14,5˚С, зимой -11,1˚С. Территория не отличается повышенным увлажнением.

Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», климатические условия Починковского района благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма и не вызывают ограничений для капитального строительства.

Почвы в Починковского районе характеризуются разнообразием типов: серые лесные, черноземы, дерново-подзолистые и дерново-луговые. Серые лесные почвы занимают значительную часть территории - 41,5 %; черноземы - 25,7%. Значительных минерально-сырьевых ресурсов на территории района также нет, есть промышленные запасы глин для строительной керамики, карбонатные породы и небольшие запасы торфа.

Лесные ресурсы распространены на территории Починковского района на 32,89 тыс. га или 16,8 % от всей территории района. В основном преобладают сосновые и сосново-еловые леса.

Крупных рек в районе нет, из значимых по территории района протекает р. Рудня, р. Иресть и р. Алатырь. Кроме рек, в районе имеются озера карстового происхождения. Основными источниками водоснабжения района являются подземные воды.

Рельеф района - территория расположена в южной лесостепной зоне правобережья реки Волга Нижегородской области на Нижегородской возвышенности.

**1.1.2 Социально-экономическое состояние**

Основные отрасли, специализация района – сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. ***Ключевая отрасль экономики*** района *– обрабатывающая промышленность*, на долю которой приходится 1219 млн. руб. или 58,8% от общего объема отгруженной продукции по району *(по полному кругу организаций)*.

Ключевые предприятия данной отрасли: ОАО «Маслосырзавод «Починковский», ООО «Починковское УПСМ», ООО «Починковский хлеб», ООО «Горизонт», ООО «Починковские консервы».

Однако доля Починковского района в валовом региональном продукте области невелика.

За период 2010-2015 гг. основные экономически показатели в Починковском муниципальном районе стабильно росли. В настоящий момент экономическая ситуация в районе зависит во многом от спроса на продукцию предприятий Починковского района.

Предприятия выпускают востребованную продукцию, объемы которой постоянно возрастают. Общая сумма отгрузки товаров и услуг собственного производства по полному кругу предприятий в 2014 году составила 2,1 млрд. рублей или к факту 2013года 96% (за счет снижения объема реализации предприятиями сельского хозяйства), в том числе по обрабатывающим предприятиям рост 9,2%.

Наибольший удельный вес по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Починковского муниципального района имеют:

* обрабатывающие производства - 59%
* сельхозпредприятия - 24 % .

**1.1.3 Административное деление**

В состав территорий Починковского муниципального района входят территории девяти сельских поселений, являющиеся муниципальными образованиями:

- сельские поселения:

* 1. Василево-Майданский сельсовет;
  2. Василевский сельсовет;
  3. Кочкуровский сельсовет;
  4. Маресевскийсельсовет;
  5. Наруксовский сельсовет;
  6. Пеля-Хованский сельсовет;
  7. Починковский сельсовет;
  8. Ризоватовский сельсовет;
  9. Ужовский сельсовет.

### 1. 2. Прогноз численности и состава населения

* + 1. **Прогноз численности населения**

Прогноз **численности населения**Починковского муниципального района разработан до 2020 г. (в соответствии Схемы территориального планирования) построен аналитическим методом, учитывающий ретроспективную динамику численности населения и основных демографических показателей ее составляющих (рисунок 1.2).



**Рисунок 1.2 Демографический прогноз численности населения**

Демографический прогноз численности населения учитывает:

* концепции демографического развития Нижегородской области, разработанные Правительством области;
* схему территориального планирования Нижегородской области;
* демографический прогноз численности населения Починковского района, ретроспективные данные естественного и механического движения в Починковском муниципальном районе и Нижегородской области.

При построении прогноза приняты следующие основания и допущения при расчетах:

* как и в предыдущие годы, в перспективе для Починковского района будут характерны схожие демографические тенденции, как и для Нижегородской области в целом.
* в ближайшие 5 лет черту пенсионного возраста преступят до 31% современных трудовых ресурсов района.
* наиболее интенсивное сокращение численности населения будет идти в сельской местности.

**Половозрастная структура населения**

| **Наименование показателя** | **2015** | **2020** |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста, тыс. чел. | | |
|  | 4,201 | 3,740 |
| Трудоспособного возраста, тыс.чел. | | |
|  | 16,662 | 15,960 |
| Старше трудоспособного возраста, тыс.чел. | | |
|  | 8,294 | 8,700 |

Дальнейший экономический рост за счет активизации внутреннего спроса на продукцию предприятий Починковского района приведет к сокращению оттока трудоспособного населения из района.

Активная демографическая политика на федеральном, региональном и муниципальном уровне и появление внешней миграции позволит увеличить число рождений в районе до 2020 года. К 2020 г. населения района составит порядка 28,4 тыс. чел., в т.ч. с. Починки 15 тыс. человек, сельская местность – 13,4 тыс. человек.

**1.2.2. Прогноз трудовых ресурсов**

Согласно прогнозу численности населения к 2020 году число лиц в трудоспособном возрасте сократится.

Указанные демографические перспективы необходимо учитывать при планировании развития отраслей народного хозяйства района.

Прогноз численности населения предполагает сокращение населения района за счет естественной убыли и частично оттока. Соответственно, уровень безработицы и социальной напряженности в перспективе увеличиваться не будет.

**1.3. Прогноз развития промышленности и сферы услуг**

**1.3.1. Прочие общественно-деловые здания – объекты торговли**

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях учитывается выделение различных видов обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

В настоящее время на территории Починковского района зафиксированы 258 объекта торговли, общей площадью 18,2 тыс. м² на праве собственности и на иных законных основаниях, в т.ч. и аренде.

За 2014 годоборот розничной торговли по полному кругу организаций, без учета сокрытия составил 2529,1 млн. руб. и общественного питания 68,6 млн. рублей (в год на 1 жителя в районе продано товаров более чем на 88 тыс. руб., рост к 2013 году в действующих ценах 11 %).

Наибольший удельный вес в общем товарообороте района приходит на деятельность Починковскогорайпо – 49 %.

Развитие розничной торговли проходит при создании новых торговых центров, их специализация обусловлена активизацией индивидуального строительства, включая капитальные ремонты и ведение личного подсобного хозяйства. Активизирована продажа строительных материалов, теплиц, товаров длительного пользования, швейных изделий.

**1.3.2 Прогноз развития реального сектора экономики**

**Основные предприятия Починковского муниципального района**

| **№** | **Наименование предприятия** | **Адрес** | **Отрасль** | **Номенклатура выпускаемой продукции** | **Объем отгруженных товаров за 2014 год, млн. руб.** | **Прибыль (+) или убыток за 2014 год (-), тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «МСЗ « Починковский» | с. Починки  ул. Коммунистическая | Пищевая промышленность | Цельномолочная продукция, масло сливочное, сыры жирные, творог, сухое обезжиренное молоко, йогурт и пр. виды молока | 617,7 | +11400 |
|
| 2 | ООО«Починковское УПСМ» | п. Ужовка  ул.Советская | Прочая неметаллическая продукция | Кирпич, керамзит, смеси асфальтобетонные | 218,7 | -80919 |
|
| 3 | ООО «Сырятинский крахмал» | с. Пузская Слобода | Пищевая промышленность | Крахмал кукурузный и картофельный | 14,3 | н/д |
|
| 4 | ООО «Починковский хлеб» | с. Починки,  ул. Колхозная | Пищевая промышленность | Хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия | 57,3 | +4799 |
| 5 | ООО «Горизонт» | с. Починки,  ул. Колхозная | Пищевая промышленность | Ржаной сеяный хлеб, сухари | 28,2 | +3186 |
| 6 | ООО «Починковские консервы» | с. Починки,  ул. Колхозная | Пищевая промышленность | Плодоовощные консервы | 27,3 | н/д |
|
|

Производственная застройка.

На сегодняшний день производственные зоны района базируются на основных площадках:

1. Площадка №1. (9,73 га).

Группа промышленных объектов в юго-восточной части района, заречная часть с. Починки (ОАО «МСЗ» Починковский», ООО «Починковский хлеб, ООО Починковские консервы).

1. Площадка №2 (40,6 га).

Группа промышленных и на территории Ужовского сельсовета (ООО «Починковское УПСМ»),

Площадка №3 (0,8 га).

Группа коммунально-складских объектов в центральной части с. Починки ул. 5 линия (ОАО «УК ЖКХ Починковскогорайна»)

Площадка № 4 (2,64 Га).

Группа промышленных объектов в западной части Починковского поселения, (ОАО Газстройсервис, ООО «Торговый дом «Русские джинсы», ДПМК, ОАО Агромонтажспецстрой).

ООО Автотрансгаз (3,2 Га) по ул. Сидорова расположено на отдельной площадке.

На территории Починковского муниципального района на отчетный период осуществляют деятельность около 300 предприятий и организаций в различных сферах деятельности и формах собственности.

Географическое положение, ресурсно-сырьевая база, существующая специализация экономики и трудовой потенциал Починковского района создают предпосылки для перспективного развития:

* Обрабатывающей промышленности
* Промышленности строительных материалов;
* Лесопромышленного комплекса.

Важным инвестиционным проектом для Починковского района является наличие *кирпичного завода* в пос. Ужовка, который создает технологический потенциал для производства изделий для малоэтажного домостроения.

В рамках данного проекта ведется производство изделий и сопутствующих строительных материалов, в том числе кирпича различных марок, черепицы и прочих керамических изделий.

Учитывая недостаточный потенциал природных ресурсов и относительно неудобное географическое положения района для развития фондоемких производств, Схемой территориального планирования рекомендуется администрации Починковского района и собственникам свободной промышленной площадки в с. Починки (205 тыс. кв. м, земли поселений, адрес: пос.Пенькозавод) рассмотреть возможность организации на данной территории производства. Приоритетным направлением в развитии района является решение задач, направленных на сохранение и развитие производственной базы промышленных предприятий (ОАО МСЗ «Починковский», ООО «Починковское УПСМ», ООО «Починковские консервы») и предприятий сельскохозяйственного производства (строительство и реконструкция животноводческих помещений, модернизация оборудования, увеличение посевных площадей, повышение урожайности зерновых культур с применением передовых технологий).

Приоритеты развития территории на прогнозируемый период – это создание условий для привлечения инвестиций (строительство производственных цехов ООО «Починковские консервы», строительство животноводческого комплекса «Созидание»), развитие малого предпринимательства, жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительство дорог.

**Динамика основных показателей развития реального сектора экономики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Темп роста 2014 к 2013 | Оценка 2015 | Темп роста оценки 2015 к факту 2014 |
| Отгрузка товаров собственного производства по полному кругу | млн. руб. | 1621,4 | 1712,4 | 2158,4 | 2071,1 | 96,0 | 2442,7 | 117,9 |
| Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 115,5 | 119,4 | 134,0 | 125,63 | 93,7 | 128,0 | 101,9 |
| ФОТ | млн. руб. | 1558,5 | 1711,1 | 1870,8 | 2143,1 | 114,5 | 2314,5 | 108,0 |
| Средняя заработная плата | руб. | 12978,0 | 14841,39 | 16680,6 | 19786,0 | 118,6 | 21430,6 | 108,3 |
| Товарооборот без учета сокрытия | млн. руб. | 1440,1 | 1674,2 | 2327,0 | 2529,1 | 108,7 | 2700,0 | 106,7 |

В 2015 году проведена актуализация программы развития производительных сил района на 2015-2017 годы в рамках долгосрочной программы на период до 2020 года.

Объем инвестиций на проведение мероприятий программы предусмотрены в сумме 2586,3 млн. руб., в том числе на 2015 год -179,33 млн. рублей. Планируется создать 125 новых рабочих мест. Уровень безработицы в районе планируется на уровне 2014 года.

Строительство и реконструкция объектов на предприятиях сдерживается в основном за счет не стабильности на рынках сбыта продукции (цены на готовую продукцию и энергоносители, конкуренция, дорогие кредитные ресурсы и другие причины).

**1.3.2.1 Влияние развития реального сектора экономики на социальные процессы в муниципальном районе**

Развитие реального сектора экономики оказывает положительное воздействие на социальные процессы в районе (рост заработной платы работающих, увеличение поступлений налогов в бюджет области и района, создание новых рабочих мест, развитие объектов социальной инфраструктуры).

Рост денежных доходов населения обеспечивает рост спроса населения на товары и услуги. Денежные доходы населения составили в 2014 году 4212 млн. руб., рост к факту 2013 года 11,3%. Среднедушевой денежный доход населения Починковского района в 2014 году составил 12039 рублей в месяц, увеличение относительно 2013года – 12,7%.

Основным источником доходов населения в районе остается заработная плата. Среднемесячная заработная плата в 2014 году составила 19786 руб., рост к уровню прошлого года на 18,6 % (в основном рост на обрабатывающих предприятиях и в социальной сфере).

Покупательная способность среднедушевых денежных доходов в 2014 году практически на уровне 2013 года, следовательно, и покупательная способность среднемесячной заработной платы на уровне 2013 года.

В 2015 году данный показатель значительно сократился, а именно по заработной плате на 0,4 пункта, по среднедушевым доходам на 0,22 пункта. Это говорит о том, что цены на товары и услуги опережают рост доходов населения.

Потребительский спрос населения в планируемом периоде будет определяться политикой государства в сфере повышения уровня жизни населения.

На повышение уровня заработной платы в прогнозируемом периоде окажут влияние следующие факторы:

* стабильность исполнения доходной части бюджета, ситуация на рынке труда, в части увеличения рабочих мест и финансовое состояние организаций, влияющие на возможность индексации фондов оплаты труда работников и повышение минимального размера оплаты труда;
* политика работодателей в отношении оплаты труда наемных работников;
* стимулирование развития и поддержки малого и среднего предпринимательства как института самозанятости и доходной самообеспеченности граждан.

В районе разработаны 19 муниципальных программ, кроме того район принимает участие в государственных программах и национальных проектах. В 2014 году освоено 175,98 млн. руб. из плана на год 224,22 млн. руб. Финансирование проведено за счет средств бюджетов всех уровней. В 1 кв. 2015 года выполнение по освоению программ составило 19,9 % от плана на год.

Максимальная доля, более 50%, в районном бюджете подлежит финансированию затрат системы образование. Деятельность управления образования как в 2014году, так и в текущем, направлена на развитие системы образования ориентированной на инновационное развитие образовательных организаций Починковского муниципального района, обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования в целях реализации Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития образования.

Демографическая ситуация в районе привела к дальнейшему сокращению контингента детей. На начало 2013-2014 учебного года в районе функционировало 35 муниципальных образовательных организаций. В связи с сокращением обучающихся – проводится оптимизация образовательных учреждений (школ) и как следствие сокращение педагогического персонала. Открытие новых дошкольных образовательных учреждений позволило частично решить проблему трудоустройства высвобождающихся специалистов.

Здравоохранение в районе представлено ГБУЗ «Починковская ЦРБ» - 208 лечебных коек, 53 койки дневного стационара и 30 ФАПов. Работают на территории 2 страховые медицинские компании. Изменений в структуре лечебных учреждений в планируемом периоде не предусмотрено. С 1 января 2012 года ЦРБ переведена на финансирования из областного бюджета.

**1.3.2.2 Эффективность деятельности крупнейших предприятий и перспективы их развития**

В районной экономике наиболее значимые направления - обрабатывающая промышленность (это два предприятия - ОАО «МСЗ Починковский» и ООО « Починковское УПСМ», оба предприятия включены в программу развития производительных сил (РПС) района) и сельскохозяйственное производство (семь предприятий включены в программу РПС района). Продолжается модернизация на предприятиях сельского хозяйства, обновлены производственные мощности ООО «Починковский хлеб», ООО «Горизонт», ООО «Починковские консервы».

Развивается в районе розничная торговля. Ежегодно вводятся в эксплуатацию торговые центры, строящиеся за счет средств ИП. Предприятия торговли рентабельные, работают с прибылью, создают новые рабочие места.

**1.4 Основные показатели развития малого бизнеса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество, ед. | | | Число работающих, чел. | | | Доля занятых в МП | Средняя заработная плата, руб. | | | Доля налоговых поступлений МП |
| год | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Средние предприятия | 9 | 8 | 8 | 1201 | 1063 | 1099 | 12,2 | 14736 | 13841 | 18681 | 4,1 |
| Малые предприятия | 58 | 52 | 48 | 1758 | 1667 | 1181 | 13,1 | 14941 | 15281,8 | 12440 | 17,2 |
| ИП | 551 | 537 | 404 | 1218 | 1172 | 804 | 8,9 | 9702 | 12414,7 | 14150 | 5,2 |

Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций, гарантирует быстрый оборот ресурсов, высокую динамику роста, экономно и быстро решает проблемы реструктуризации экономики, оперативно реагирует на изменение конъюнктуры рынка, придаёт экономике гибкость и стабильность.

Развитие малого предпринимательства увеличивает число собственников и обеспечивает формирование среднего класса, создает новые рабочие места, обеспечивает снижение уровня безработицы, социальной напряженности и экономического неравенства.

На основании имеющихся статистических и аналитических данных о состоянии и динамике развития малого предпринимательства приходится, к сожалению, констатировать, что на сегодняшний день малый и средний бизнес все еще не стали стратегическим фактором социально-экономического развития и возрождения района, несмотря на его огромный потенциал. Многочисленные социальные, экономические и политические проблемы общества, могут быть решены на основе его свободного и полноценного развития.

Подавляющее большинство ИП в районе занимаются торговлей. Предприятий, внедряющих новые технологии или выпускающих образцы принципиально новой продукции в районе мало (производство мебели, строительных конструкций, строительство объектов).

Инвестиционная активность малых предприятий также находится на низком уровне. Доля малых предприятий в суммарном объеме инвестиций в основной капитал составляет около 17%, что не отражает их реального инвестиционного потенциала. Путями обеспечения доступа малого предпринимательства к источникам финансирования, в том числе, для возможности начать бизнес, являются:

* развитие и внедрение работоспособной и экономически эффективной системы микро-финансирования;
* внедрение в сфере малого бизнеса типовых схем финансового, возвратного, оперативного лизинга и “лизинга под ключ”;
* субсидирование процентной ставки по кредитам и займам, выдаваемым определенным категориям субъектов малого предпринимательства коммерческими организациями;
* предоставление льготных займов для малого предпринимательства через систему фондов поддержки малого предпринимательства.

В прогнозируемом периоде предусмотрен рост числа малых предприятий в основном в отрасли «строительство», «грузовые и пассажирские перевозки» и «розничная торговля».

Динамика развития малого предпринимательства предполагает, при благоприятно складывающейся экономической ситуации, увеличение количества малых предприятий и их оборота, рост значения малого бизнеса в экономике муниципального образования.

**1.5 Прогноз развития агропромышленного комплекса**

Сельское хозяйство – это значимая отрасль экономики Починковского района, так как район относится к группе южных сельскохозяйственных районов. В данной отрасли живет и работает около 15% населения от числа занятого в экономике района.

От общей площади сельхозугодий общественного производства 110,2 тыс. га: пашни 85,7 тыс. га, посевная площадь под культурами занимает 72,2% пашни, в том числе более 35% под зерновыми.

В сельском хозяйстве Починковского муниципального района действует 15 сельхозпредприятий, кроме того, из зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств – активно работающих 7. Общее число сельхозпредприятий планируется на уровне 2014 - 2015 г. г.

В 2014 году сельхозпредприятиями произведено 38 тыс. тонн зерновых культур – рост 11,5тыс. тонн или 43,4 % к уровню 2013 года, при средней по району урожайности 20,3 ц/га после доработки.

Для развития предприятий идет оформление кредитов на приобретение техники, оборудования, племенного скота. Предоставляются субсидии из федерального и областного бюджетов (в рамках принятых программ) на развитие животноводства и растениеводства. В планируемом периоде работа в данном направлении будет продолжена.

Заработная плата в сельском хозяйстве возросла в 2014году к уровню 2013года на 22% и составила 1,7 прожиточного минимума работающего населения района и 68 % от средней заработной платы по району.

Основные причины низкого роста производственной деятельности отдельных предприятий - это недостаток оборотных активов (высокая стоимость приобретения при несоответствии цен на производимую сельскохозяйственную продукцию), снижение спроса на продукцию и снижение доступности кредитных ресурсов для предприятий и физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство при приобретении оборотных активов (отсутствие залоговой базы). Материально - техническая база большинства предприятий за пределами сроков амортизации, а стоимость приобретаемой техники доступна не для всех хозяйств. Не маловажное значение имеет фактор климатических условий. Район находится в зоне рискованного земледелия.

Составной частью Программы развития АПК является развитие и поддержка малых форм хозяйствования на селе. По состоянию на 1 января 2015 года в районе зарегистрировано почти 14 тыс. личных подсобных хозяйства (ЛПХ). В личных хозяйствах граждан района содержится около 2 тысяч голов КРС (в том числе более 1000 голов коров), более 400 га составляют посевные площади сельскохозяйственных культур.

**1.6 Анализ инвестиционной ситуации**

За 2014 год инвестиции в основной капитал по району составили по полному кругу предприятий - 292,5 млн. руб., в том числе по реальному сектору экономики (по крупным и средним предприятиям) 170,5 млн. руб., без учета индивидуальных застройщиков. Инвестиции в 2014 году возросли к уровню 2013 года на 7,7%, в том числе по отраслям:

- обрабатывающие производства сокращение на 44%, сельскохозяйственное производство - рост на 20%, государственное управление снижение на 8%, в здравоохранении рост к факту 2013 года в 2,6 раза (в 2014году введен в эксплуатацию межрайонный перинатальный центр и отделение гемодиализа), в системе образования инвестиции возросли в 2,3 раза. В районе, в 2015 году, введен в эксплуатацию ФОК.

Ведется строительство малоэтажного строительства и объектов коммунальной инфраструктуры в рамках Программ «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения», «Стимулирование малоэтажного строительства». В реальном секторе экономики предусмотрено освоение финансовых ресурсов по программе « Развитие производительных сил района», «Развитие АПК».

Одним из механизмов экономической политики администрации района является привлечение инвестиций.

Так как район сельскохозяйственный необходимо развивать сельскохозяйственное производство, внедрять на производстве ресурсосберегающие технологии, увеличивать посевные площади. Используя природный потенциал существующих ресурсов развивать производство строительных материалов. Активизировать участие района в государственных программах.

Необходимо решение задач обеспечения жильем граждан посредством реализации направлений по формированию рынка доступного и комфортного жилья, развития жилищно- коммунальной инфраструктуры, строительства дорог.

**1.7. Прогноз развития застройки муниципального образования**

1.7.1 Перспективы развития жилищной застройки.

Бесперебойное снабжение населения коммунальными услугами зависит не только от деятельности организаций коммунальной инфраструктуры, но и от состояния жилищного фонда села.

В жилом фонде с. Починки преобладают индивидуальные жилые дома, доля которых составила около 74,4%. Зона преимущественно строительного использования складывается, и будет развиваться на севере и юге с. Починки, а также на реконструируемых кварталах внутри села, с учетом зоны регулирования застройки. На юге поселения проектом Генерального плана предусматривается развитие современной квартальной жилой застройки малой этажности с обслуживающими объектами ул.65 лет Победы, ул.Елисеева - 40 га. В заречной части с. Починки в направлении с.Тагаево отводятся под аналогичную индивидуальную жилую застройку, площадью 6,5 га.

Перспективны для жилищного строительства освоения также современные центры сельских поселений и крупные населенные пункты.

Важнейшей задачей в строительстве является наращивание объемов ввода жилья. На срок до 2020 года предлагается сохранение действующих темпов ввода жилья, что должно составить на конец краткосрочного периода 30 м2 общей площади на человека.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014г. № 302 «Об утверждении государственной программы «Обеспечением граждан Нижегородской области доступным и комфортным жильем», администрация Починковского муниципального района утвердила муниципальную районную программу «Обеспечение жильем молодых семей Починковского муниципального района Нижегородской области».

Также в настоящее время в районе действует муниципальная программа «Ипотечное жилищное кредитование населения Починковского муниципального района» на 2009 – 2020 годы», реализуются следующие программы по развитию жилищного строительства и улучшения условий проживания граждан:

− федеральная целевая программа «Жилище»;

− областная целевая программа реализации приоритетного национального проекта «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области»;

− областная программа развития Нижегородской области «Стратегия развития Нижегородской области до 2020г.».

С 2007г. на территории Починковского района действует программа по развитию малоэтажного строительства. Построены индивидуальные жилые дома для молодых специалистов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.

С 2009 г. реализуется программа по переселению из ветхого фонда, «Дети-сироты». При этом с 2007 года по 2014 год введены в эксплуатацию для молодых специалистов 68 одноквартирных домов общей площадью 4470,6 кв.м., для детей-сирот 9 двухквартирных дома, 2 четырехквартирных дома в с Починки по ул.Осенняя и ул. 65 лет Победы со всеми инженерными коммуникациями.

Для обеспечения сложившейся в районе потребности в жилье и решении проблемы своевременного обеспечения жильем очередников предполагается сохранение темпов строительства в расчете на 1000 человек населения 234,5 м2 (23,45%) жилья на текущий момент и доведение к концу краткосрочного периода (2020 г.) до показателя не ниже 45%, т.е. 0,45 м2 жилья на человека в год.

**Обеспеченность населения жилой площадью**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование поселения** | **Средняя жилая площадь в расчете на человека м2/чел** |
| Починковский сельсовет | 29,1 |
| Василев-Майданский | 25,6 |
| Василевский | 36,1 |
| Кочкуровский | 45,2 |
| Наруксовский | 34,8 |
| Маресевский | 28,5 |
| Пеля-Хованский | 40,2 |
| Ризоватовский | 29,2 |
| Ужовский | 22,9 |
| **Итого** | **30,6** |

В 2014г. было введено 11700 м² индивидуального жилья за счет собственников. Снос жилых зданий обусловлен строительством индивидуального жилищного строительства.

В расчетный период планируется капитальный ремонт многоквартирных домов, а именно крыш, фасадов, подвальных помещений и др. с возможным увеличением финансирования из областного бюджета.

1.4.2. Перспективы развития социально-культурного быта

Отдельно стоящие здания организаций социально-культурного быта - это социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства.

Стратегическими задачами развития отрасли ***образования*** является:

* оптимизация сети образовательных учреждений;
* строительство новых объектов инфраструктуры;
* реконструкция существующих объектов инфраструктуры;
* совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;
* развитие системы обеспечение качества образования;
* повышение эффективности управления в отрасли.

С целью обеспечения населения района качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:

* развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;
* внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;
* решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;
* обеспечение устойчивого санитарно - эпидемиологического благополучия в районе;
* развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

Население района имеет достаточно качественный уровень обслуживания. Новое строительство клубов не предусмотрено.

Ввиду износа основных фондов сельских домов культуры и библиотек, планируется капитальный ремонт объектов физкультуры и спорта, культуры и искусства.

**Капитальный ремонт объектов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Адрес | Год постройки | Площадь, м2 | Примечание |
| МБОУ ДОД «Детская школа искусств» | с. Починки, пл. Ленина, д. 31 | 1990 | 1532,2 | Кап.ремонт в 2016г. |
| Починковская центральная детская библиотека | с. Починки, ул. 1 Мая д.14 | 1898 | 217,4 | Капремонт в 2019г |
| Починковская центральная библиотека | с. Починки, пл .Ленина д.55 | 1917 | 665,2 | Капремонт в 2020г |
| Маресевская поселенческая библиотека –филиал №15 | с.Маресево, ул.Ленина, д.1 а | 1986 | 77 | Капремонт в 2016г. |
| Ужовская поселенческая библиотека –филиал №30 | п. Ужовка, ул.Пушкина, д.9-а | 1988 | 156 | Капремонт в 2017г. |
| Пеля Хованская поселенческая библиотека- филиал №21 | с. Пеля–Хованская, ул. Центральная, дом 142 | 1982 | 132 | Капремонт в 2018г |
| Починковский РДК | с. Починки, пл.Ленина д.44 | 1989 | 2971,3 | Капремонт в 2016г-2018г |
| Конезаводской сельский дом культуры | с. Починки, ул.Заречная д.10 | 1957 | 682,4 | Капремонт в 2019г |
| Ужовский сельский дом культуры | п. Ужовкаул.Пушкинская д.9»б» | 1970 | 380 | Капремонт в 2020г |
| Арзинский СДК | п. Арзинка | 1986 | 1039,9 | Капремонт в 2017г |
| Центральный стадион «Труд» | с. Починки, ул.Красная |  |  | Капремонт в 2018г |

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года, необходимо до 2020 года довести показатель «Количество лиц систематически занимающихся физической культурой и спортом» до 40% от общего числа жителей страны. По статистической отчетности за 2013 год данный показатель по Починковскому району составлял 19,4%. В целях повышения данного показателя и доведения его до обозначенного норматива 15 июля 2014 года Правительством Нижегородской области принято решение о строительстве в с. Починки физкультурно-оздоровительного комплекса. ФОК построен и введен в эксплуатацию 22 августа 2015года.

**Выводы:** Перспективные показатели развития муниципального образования представлены в таблице 1

**Таблица 1. Перспективные показатели развития муниципального образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Отчетный период | Период 1 | | | | | Период 2 | | | | |
| 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Численность населения,  тыс. чел., в том числе основные демографические показатели: | 29,134 | 29,13 | 28,96 | 28,78 | 28,6 | 28,41 | 28,3 | 28,2 | 28,1 | 28,0 | 28,0 |
| 1.1 | рождаемость,  тыс. чел. | 0,230 | 0,280 | 0,272 | 0,270 | 0,270 | 0,265 | 0,260 | 0,260 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 1.2 | смертность,  тыс. чел. | 0,531 | 0,400 | 0,410 | 0,410 | 0,420 | 0,430 | 0,440 | 0,450 | 0,460 | 0,470 | 0,480 |
| 1.3 | миграция,  тыс. чел. | 0,3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2 | Доходы населения, тыс.руб/чел. в год | 144,5 | 156,0 | 167,2 | 180,6 | 188,5 | 196,1 | 203,5 | 210,8 | 217,9 | 225,1 | 232,2 |
| 3 | Площадь жилищного фонда, тыс. кв.м., в т.ч. | 891,4 | 896,79 | 900,67 | 904,36 | 907,64 | 911,01 | 913,31 | 914,91 | 916,01 | 897,11 | 898,51 |
| 3.1 | многоквартирные жилые здания, тыс. кв.м., в т.ч. | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 227,3 |
| 3.1.1 | ввод, тыс. кв.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | снос, тыс. кв.м. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | кап.ремонт, тыс. кв.м. | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 3.2 | индивид.жил. фонд, тыс. кв.м.,  в т.ч. | 664,1 | 669,49 | 673,38 | 677,06 | 680,34 | 683,71 | 686,01 | 687,61 | 668,71 | 669,81 | 671,21 |
| № п/п | Наименование | Отчетный период | Период 1 | | | | | Период 2 | | | | |
| 2014 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 3.2.1 | ввод, тыс. кв.м. | 11,7 | 5,8 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,9 |
| 3.2.2 | снос, тыс. кв.м. | 0,3 | 0,410 | 0,41 | 0,420 | 0,42 | 0,43 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| 3.2.3 | кап.ремонт, тыс. кв.м. | 0,088 | 0,302 | 0,312 | 0,320 | 0,324 | 0,328 | 0,332 | 0,340 | 0,345 | 0,349 | 0,352 |
| 4 | Отдельно стоящие здания организаций финансируемых из бюджетов всех уровней,(здания соц-культ. быта) тыс. кв.м.,, в т.ч. | 63,082 | 63,082 | 63,082 | 66,072 | 66,072 | 66,072 | 66,072 | 66,072 | 66,072 | 66,072 | 66,072 |
| 4.1 | ввод, тыс. кв.м. | - | - | - | 2,990 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | снос, тыс. кв.м. | - | - | - | - | - | - | 0,422 | 1,020 | - | 1,005 | 0,850 |
| 4.3 | кап.ремонт, тыс. кв.м. | - | 1,609 | 1,196 | 3,103 | 0,682 | 1,045 | 1,109 | 0,931 | 1,242 | 0,978 | 1,326 |
| 5 | Прочие общественно-деловые здания, тыс. кв.м., (объекты торговли) в т.ч. | 11,674 | 14,387 | 14,947 | 15,967 | 16,999 | 18,039 | 19,069 | 20,089 | 21,104 | 22,116 | 23,121 |
| 5.1 | ввод, тыс. кв.м. | 0,274 | 2,713 | 0,560 | 1,020 | 1,032 | 1,040 | 1,030 | 1,020 | 1,015 | 1,012 | 1,005 |
| 5.2 | снос, тыс. кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | кап.ремонт, тыс. кв.м. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Промышленная застройка (расширение, ввод) тыс. кв.м., | 4,51 | 3,1 | 16,128 | 3,20 | 3,120 | 3,200 | 1,600 | 2,800 | 2,430 | 1,600 | 3,100 |

### Индикаторы достижения цели Программы - экономия электрической энергии, тепловой энергии, потребления воды, природного газа в натуральном и стоимостном выражении. Внедрение мероприятий по установке приборов учета потребляемых ресурсов, установка отопительных энергосберегающих котлов, ламп накаливания, установка автоматики с датчиками уровня воды на водонапорные башни, замена ветхих сетей водопровода и т.д.

**Раздел 2. Развитие коммунальной инфраструктуры**

### 2.1. Водоснабжение

Для устранения фактов нарушения строительных и санитарно-эпидемиологических норм в системах хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и обеспечения населения Починковского района качественной питьевой водой в достаточном количестве в соответствии с требованиями:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", которые применяются в отношении воды, подаваемой системами водоснабжения и предназначенной для потребления населением в питьевых и бытовых целях, для использования в процессах переработки продовольственного сырья и производства пищевых продуктов, их хранения и торговли, а также для производства продукции, требующей применения воды питьевого качества[[1]](#footnote-1).

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников", применимы к качеству питьевой воды, производимой автономными системами водоснабжения, индивидуальными устройствами для приготовления воды, а также реализуемой населению в бутылях или контейнерах, устанавливаются иными санитарными правилами и нормативами[[2]](#footnote-2). Кроме того, содержат нормативы микробиологических, химических и органолептических показателей воды нецентрализованного водоснабжения[[3]](#footnote-3).

В зависимости от местных природных и санитарных условий, а также эпидемической обстановки в с.Починки, перечень контролируемых показателей качества воды, приведенных в п. 4.1. СанПиН\_2.1.4.1175-02, расширяется по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории с включением дополнительных микробиологических и (или) химических показателей[[4]](#footnote-4).

ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» - распространяется на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения[[5]](#footnote-5). Действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования[[6]](#footnote-6).

ГН 2.1.5.2280-07 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03» .

ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

СП 2.1.5.1059 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»

СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

а также с целью реализации программы «Улучшения качества водоснабжения населения Нижегородской области на 2016-2020 годы» в дальнейшем предлагается разработать и осуществить следующие мероприятия:

* строительство магистрального водовода d=160 мм со строительством насосной станции (со строительством двух насосных станций с.Починки)
* строительство разводящих сетей водоснабжения – 14,5 км (в т.ч. I очередь – 4,5 км, II очередь – 10 км);
* обследование технического состояния эксплуатируемых скважин по поселению с целью оценки возможности из них водозабора;
* строительство водозабора с организацией зон санитарной охраны скважин,
* благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;
* срочная необходимость капитального ремонта или замены устаревших систем водоснабжения общей протяженностью 19,8 км, а также строительство разводящих сетей водоснабжения до 2025 года;
* осуществить меры по экономии питьевой воды и внедрению систем учета потребления питьевой воды для промпредприятий и населения;
* выполнение требований, предъявляемых Правилами пожарной безопасности к сетям внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения. А именно:
* поддерживать в исправном состоянии сети внутреннего противопожарного водоснабжения в целях обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения;
* своевременно – не реже 2-х раз в год (весной и осенью) – проводить проверку работоспособности сетей внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения с составлением акта;
* утеплять пожарные гидранты и очищать их от снега и льда;
* обеспечивать свободный проезд к гидрантам в любое время года;
* направления движения к гидрантам, а также места их непосредственного местонахождения должны быть обозначены соответствующими указателями с применением светоотражающих покрытий;
* пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обеспечены рукавами и стволами, не реже 1 раза в год перематывать рукава на новую скатку.

Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин и водозаборов. Всего водозаборов 96, установленная производственная мощность водозаборных сооружений -

7,1 тыс. м3 в сутки. Годовой объем отпущенной воды потребителям за 2014 год составил 869,8 тыс. куб. м

Перечень мероприятий по улучшению водоснабжения с. Починки представлен в таблице 2.1.1

**таблица 2.1.1 Мероприятия по улучшению водоснабжения с. Починки[[7]](#footnote-7)**

| **№ п.п.** | **Наименование потребителей** | **Водоснаб-**  **жение,**  **тыс. м куб/ год** | **Водоснаб-**  **жение,**  **м3/сут** | **Длина**  **водопровода,**  **м** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016- 2020 год:** | | | | | |
| 1 | Строительство детского сада на 100 мест | 0,131 | 0,36 | 300 |  |
| 4 | Строительство 120 жилых домов (новая застройка) с нормой водопотребления 3,60 м3/мес. | 0,630 | 1,728 | 1500 | Новый источник водоснабжения |
|  | ИТОГО: | 0,761 | 2,088 | 1800 |  |
| **2025 год:** | | | | | |
| 2 | Строительство 161 жилых дома (новая застройка) с нормой водопотребления 3,60 м3/месс. | 0,636 | 1,742 | 1500 | Новый источник водоснабжения |
|  | ИТОГО: | 0,636 | 38,6 | 1500 |  |

По строительству и ремонту сетей водоснабжения предполагаются мероприятия, указанные в Таблице 2.1.2 «Проектные предложения по строительству и ремонту сетей водоснабжения».

**таблица 2.1.2 Проектные предложения по строительству и ремонту сетей водоснабжения[[8]](#footnote-8)**

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Протяженность** | **Срок**  **выполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство водозаборов – 2 шт.:  - ул.К.Маркса (в районе башни);  - ул.65 лет Победы; |  | 2018 г  2019 г |
| 2 | Реконструкция линии водопровода:  -ул.Коммунистическая, ул.Советская, ул.Западная, ул.Вишневая, ул.Березовая,  -ул.Юбилейная, ул.Гражданская, ул.Сидорова, ул.Весенняя, ул.2 Линия, ул.1 Мая | 4,5 км.  6 км. | 2016 г.  2018 г. |
|  | Капитальный ремонт существующих водопроводных сетей: |  |  |
| 3 | - ул.к.Маркса  - ул. Красноармейская | 5 км | 2019г. |
| 4 | -ул.8 линия  -ул. 9 линия  -ул.10 линия | 2 км | 2020 г. |
| 5 | -ул. 11 линия  -ул. 12 линия  Ул.13 линия  -с.П-Хованская | 3 км  3,5 км | До 2025 г.  2017 г. |

На основании письма МЧС России по Нижегородской области и в соответствии с требованиями ч.16 ст.67 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.94 ППБ-01-03 необходимо обеспечить имеющиеся водоисточники для пожаротушения подъездами и площадками с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года в с. Починки на ул. Заречная, ул. Горка, ул. 11 линия.

**2.2. Водоотведение**

Для предотвращения остановки и сохранения функциональности систем хозяйственно-бытовой канализации в Починковском районе необходим ремонт и реконструкция существующих сетей.

В соответствии с действующими на территории Российской Федерации строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами:

* СНиП 2.04.03-85 — Канализация. Наружные сети и сооружения;
* СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Одиночное протяжение уличных канализационных сетей составляет 22,8 км. Район располагает очистными сооружениями мощностью 1,4 тыс. м3 в сутки. Годовой отпуск сточных вод за 2014 год составил 276,9 тыс.м3.

Для решения проблем, связанных с эксплуатацией систем хозяйственно-бытовой канализации, проводятся и будут проводиться следующие мероприятия по улучшению состояния системы хозяйственно-бытовой канализации:

Предполагается ремонт и реконструкция существующих зданий и сооружений:

* Строительство до 2020 года очистных сооружений по ул. 65 лет Победы за счет средств областного и районного бюджетов.

Кроме этого:

* рекомендуется провести реконструкцию очистных сооружений АО «МСЗ «Починковский» ;
* рекомендовать строительство локальных очистных сооружений на крупных предприятиях с. Починки: ООО «Автотрансгаз» , ГБОУ НО «Починковский сельскохозяйственный техникум».

По строительству и ремонту систем канализации предполагаются мероприятия, указанные в таблице.2.2 «Проектные предложения по строительству и ремонту систем канализации».

**таблица 2.2 Проектные предложения по строительству и ремонту систем водоотведения[[9]](#footnote-9)**

| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Протяженность**  **(мощность)** | **Срок**  **выполнения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция общепоселковых очистных сооружений  -Строительство очистных сооружений с. Починки по ул. 65 лет Победы | 1400 м3/сутки  400м3/сутки | 2020-2022  2017-2020 |
| 2 | Проектирование систем водоотведения:  - ул.3 линия  - ул.2 линия  - ул.4 линия  - ул.5 линия  Ул. 6 линия  Ул. 7 линия  со строительством перекачивающей станции | 6 км | 2018 |

**2.3. Теплоснабжение**

На основании «Соглашения о сотрудничестве и Договора о газификации между Правительством Нижегородской области и ОАО «Газпром» и «Договора между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» на разработку Генеральной схемы газоснабжения и газификации Нижегородской области», которые основными целями проведения работ по газификации и развития теплоснабжающих систем ставят:

* обеспечение высоких темпов социально-экономического развития;
* повышение эффективности использования энергоресурсов;
* приведение состояния котельных, тепловых сетей и абонентских вводов в соответствие с техническими нормами;
* оснащение систем теплоснабжения приборами учета, контроля и автоматического регулирования;
* регулировка и наладка режимов в центральных системах.

А также в соответствии с действующими на территории Российской Федерации:

СНиП II-35-76 (1998) «Котельные установки»,

СНиП 2.04.14-88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»,

СНиП 214-02-2003 «Тепловые сети»

и другими эксплуатационными нормами до 2020 г планируется строительство новых и реконструкция действующих газовых котельных. Их перечень приведен в таблице 2.3.1 «Перечень газовых котельных, планируемых строительством на территории с. Починки».

Протяженность одиночной уличной газовой сети района составляет 706,1 км, газифицировано 48 населенных пунктов.

**таблица 2.3.1 Перечень газовых котельных, планируемых для ввода в эксплуатацию на территории с. Починки на период до 2020 года[[10]](#footnote-10)**

| **№ п/п** | **Наименование**  **котельной** | **Потребители** | **Кол-во**  **Г/кал** | **Кол-во газа,**  **Тыс.м3** | **Год ввода в эксплуатацию** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная | ДЮСШ | 0,21 |  | 2016 |
| 2 | Газовая котельная | Районный ДК | 1,5 |  | 2016 |
| 4 | Газовая котельная | Здание восьмилетней школы | 0,3 |  | 2016 |
| 6 | Газовая котельная | Реконструкция квартальной котельной | 13 |  | 2016-2017гг. |
| 7 | Газовая котельная | Реконструкция котельной средней школы с. Починки | 4 |  | 2016 |

Кроме этого требуется произвести реконструкцию и обновление изношенного оборудования и сетей теплового хозяйства. План капитального ремонта теплосети представлен в следующей таблице.

**таблица 2.3.2 План капитального ремонта теплосети[[11]](#footnote-11).**

| **№ п/п** | **Место**  **расположение** | **Общая протяженность труб, м** | **Диаметр,**  **мм** | **Срок**  **выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Квартальная котельная  -магистральный трубопровод теплосети и горячего водоснабжения  - магистральный трубопровод теплосети и горячего водоснабжения | 1200  230  150 | 219  100  50 | 2020  2020  2020 |
| 2 | Подводящий трубопровод к домам № 1-6 по ул. Советская, с.Починки | 280 | 100 | 2017 |
| 3 | Подводящие трубопроводы:  -к домам № 14,22 по ул. Коммунистической | 60 | 57 | 2017 |
| 4 | Подводящие трубопроводы:  -к домам № 27,28 по ул. Коммунистической | 180 | 57 | 2016 |

**2.4. Газоснабжение**

На основании

* «Соглашения о сотрудничестве и Договора о газификации между Правительством Нижегородской области и ОАО «Газпром»;
* «Договора между ООО «Межрегионгаз» и ОАО «Промгаз» на разработку
* Генеральной схемы газоснабжения и газификации Нижегородской области»

которые основными целями проведения работ по газификации ставят:

* обеспечение высоких темпов социально-экономического развития;
* повышение эффективности использования энергоресурсов;
* расширение газификации городских и сельских потребителей;
* обеспечение надежности поставок газа потребителям.

До 2015 года планируется окончание заложенной «Стратегией развития Нижегородской области до 2020 года» введен в эксплуатацию магистральный газопровод высокого давления «Починки – Грязовец» – 95 км. Кроме того, из средств районного и областного бюджета планируется дополнительное строительство газопроводов низкого давления для подачи газа на вновь застроенные участки с.Починки.

**таблица 2.4 Газоснабжение**

| **Газоснабжение** | **Ед. изм.** | **2015** | **2020** | **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Потребление газа населением - всего** | **тыс.м3/ год** | **49114,98** | **44397** | **43750** |
| **1.1)Индивидуальной жилой застройке, в т.ч. имеющими:** | **тыс.м3/ год** | **35565,88** | **30717** | **29270** |
| -бытовые газовые плиты(417/ 389 домов) | Тыс. м3/год | 172,82 | 99 | 60 |
| - бытовые газовые плиты и газовые колонки (10 / 8 домов) | -"- | 14,97 | 17 | 20 |
| -бытовые газовые плиты и газовые котлы(11988/10938 домов ) | Тыс. м3/год | 28318,3 | 22600 | 20000 |
| - бытовые газовые плиты, газовые котлы и газовые колонки (2159/2464 дома) | -"- | 7059,8 | 8000 | 9000 |
| **1.2) Многоквартирной жилой застройке, имеющими:** | **тыс.м3/ год** | **13549,1** | **13680** | **14480** |
| - бытовые газовые плиты – 123 / 125 квартир | -"- | 197 | 197 | 197 |
| - бытовые газовые плиты и газовые колонки – 32/32 квартиры | -"- | 183 | 183 | 183 |
| - бытовые газовые плиты и газовые котлы – 870/878 | -"- | 6483,8 | 6500 | 7000 |
| - бытовые газовые плиты, газовые котлы и газовые колонки –( 619/630 квартир) | -"- | 6685,3 | 6800 | 7100 |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети всего, в том числе: | км | 706,1 | 710 | 715 |
| надземных | км | 360,8 | 363 | 370 |
| подземных | км | 345,3 | 350,1 | 357 |

### 

### 2.5.Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение потребителей Починковского района осуществляется централизованно от Нижегородской энергосистемы, входящей в объединенную энергосистему Центра и Поволжья, и охватывающей не только всю территорию Нижегородской области, но и другие области.

Электростанции области относятся к производственно-отопительным теплоэлектроцентралям, которые занимаются комбинированной выработкой тепла и электроэнергии на базе централизованного теплоснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей.

Централизованным электроснабжением охвачено 100% территории Починковского района. Современная структура электроэнергетики с.Починкиопределена такими особенностями, как плотность населения, наличие таких отраслей промышленности как обрабатывающая и сельскохозяйственное производство.

Потребителями электроэнергии являются промышленность, коммунально-бытовой сектор, новое строительство, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственное производство. Максимальное электропотребление приходится на зимнее время с 07-00 до 10-00 часов дня.

Имеющиеся на территории района подстанции: ПС Починковская и ПС Арзинская обеспечивают потребителей необходимым количеством энергии, их своевременная реконструкция и замена (обновление) оборудования предусматривается схемой перспективного развития сетей, разработанных Энергосетьпроектом.

В районе разработана Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Починковском муниципальном районе в 2016-2020г.г.»

**таблица 2.5.1. Среднегодовое электропотребление основных системных потребителей**[[12]](#footnote-12)

| **№№**  **п/п** | **Номер договора** | **Наименование** | **Год** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014** | | **2015** | |
| **Начислено, кВтч** | **Потери,**  **кВтч** | **Начислено, кВтч** | **Потери,**  **кВтч** |
| I. |  | **Производственные и прочие предприятия** |  |  |  |  |
|  | 8001000.51 АЭС Починки | СПК им.Кирова | 410115 | 0 | 494295 | 0 |
|  | 8002000.51 АЭС Починки | ЗАО Междуречье | 305423 | 0 | 256771 | 0 |
|  | 8029000.51 АЭС Починки | ОАО МСЗ Починковский | 3258701 | 0 | 2844719 | 0 |
|  | 8052000.51 АЭС Починки | ОАО УК ЖКХ Починковского района | 6143278 | 1690 | 2907620 | 7262 |
|  | 8058000.51 АЭС Починки | ОАО Починковский ХРСУ | 46140 | 2353 | 60679 | 3641 |
|  | 8072000.51 АЭС Починки | УФПС Почта России | 228575 | 3531 | 328878 | 8773 |
|  | 8104000.51 АЭС Починки | ООО Починковское УПСМ | 5170564 | 4018 | 5855930 | 3695 |
|  | 8172000.51 АЭС Починки | Волгателеком | 120568 | 60 | 118658 | 79 |
|  | 8213000.51 АЭС Починки | ООО Нижегородский продукт | 43000 | 4500 | 44600 | 4539 |
|  | 8241000.51 АЭС Починки | ООО Автотрансгаз | 228440 | 23440 | 436019 | 23718 |
|  | 8242000.51 АЭС Починки | ООО Восход | 88760 | 6476 | 161720 | 6599 |
|  | 8247000.51 АЭС Починки | ООО Сельхозремонт | 12360 | 0 | 6600 | 0 |
|  | 8270000.51 АЭС Починки | ООО Починковский хлеб | 316665 | 16513 | 338604 | 7668 |
|  | 8001000.51 АЭС Починки | ООО Починковские консервы | 67072 | 0 | 114000 | 9027 |
|  | 8301000.51 АЭС Починки | ООО Газстройсервис | 98880 | 8354 | 72870 | 8397 |
|  | 8303000.51 АЭС Починки | ООО Центрэнергогаз | 452715 | 17850 | 526181 | 18187 |
|  | 8310000.51 АЭС Починки | Починковское ДПМК | 270080 | 8924 | 160000 | 8740 |
|  | 8311000.51 АЭС Починки | Волготрансгаз профком | 17777 | 907 | 17924 | 915 |
|  |  | **ИТОГО:** | **17279095.00** | **98616.00** | **14745068.00** | **111240.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II**. |  | **Административные и прочие учреждения** |  |  |  |  |
|  | 8068000.51 АЭС Починки | ОВД Починковского района Нижегородской обл. | 41315 | 0 | 40334 | 0 |
|  | 8078000.51 АЭС Починки | АдминистрацияПочинковского района | 253443 | 0 | 295588 | 0 |
|  | 8070000.51 АЭС Починки | Управление культуры и спорта | 75163 | 0 | 98613 | 0 |
|  | 8086000.51 АЭС Починки | ГУ ОВД при ГУВД Починковского района | 34254 | 0 | 29408 | 0 |
|  | 8089000.51 АЭС Починки | ГУ Центр занятости населения | 10796 | 0 | 9501 | 0 |
|  | 8097000.51 АЭС Починки | Управление образования | 1491969 | 0 | 1198679 | 0 |
|  | 8289000.51 АЭС Починки | Починковская сельская администрация | 55572 | 0 | 48043 | 0 |
|  |  | **ИТОГО:** | **1962512.00** | **0.00** | **1246722.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III.** |  | **Объекты соцкультбыта и здравоохранения** |  |  |  |  |
|  | 8054000.51 АЭО Починки | ГОУ Починковский сельскохозяйственный техникум | 393000 | 6667 | 403920 | 6881 |
|  | 8056000.51 АЭО Починки | МЛПУ Починковская ЦРБ | 627225 | 0 | 586421 | 0 |
|  | 8063000.51 АЭО Починки | ОАО Фармация | 26055 | 0 | 25111 | 0 |
|  | 8315000.51 АЭО Починки | ЗАО аптека Надежда | 15496 | 0 | 5494 | 0 |
|  |  | **ИТОГО:** | **1061776.00** | **6667.00** | **1020946.00** | **6881.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IV.** |  | **Культовые сооружения** |  |  |  |  |
|  | 8147000.51 АЭС Починки | Байковская церковь | 1395 | 0 | 999 | 0 |
|  | 8140000.51 АЭС Починки | Починковский храм «Всех святых» | 5185 | 0 | 4331 | 5 |
|  |  | **ИТОГО:** | **6580.00** | **0.00** | **5330.00** | **5.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V.** |  | **Индивидуальные предприниматели и объекты торговли** |  |  |  |  |
|  | 8060000.51 АЭС Починки | Починковскоерайпо | 1700610 | 0 | 1795351 | 2265 |
|  | 8273000.51 АЭС Починки | ООО Торговый центр «Северный» | 0 | 0 | 131910 | 0 |
|  | 8195000.51 АЭС Починки | ИП Стукалин | 3847 | 0 | 3251 | 0 |
|  | 8199000.51 АЭС Починки | ИП Силкин | 7776 | 0 | 15523 | 0 |
|  | 8202000.51 АЭС Починки | ИП Лопин | 11600 | 0 | 17997 | 0 |
|  | 8252000.51 АЭС Починки | КФХ Лепенькин | 38707 | 0 | 32819 | 352 |
|  | 8253000.51 АЭС Починки | ИП Голубев | 0 | 0 | 14362 | 0 |
|  | 8254000.51 АЭС Починки | ИП Попов | 13783 | 0 | 3019 | 0 |
|  | 8259000.51 АЭС Починки | ИП Курашкина | 7133 | 0 | 8981 | 0 |
|  | 8307000.51 АЭС Починки | ООО Былина | 27140 | 0 | 23293 | 0 |
|  | 8318000.51 АЭС Починки | ИП Сухова | 15600 | 2885 | 16440 | 2910 |
|  |  | **ИТОГО:** | **1826196.00** | **2885.00** | **2062946.00** | **5527** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЕГО:** | **22136159.00** | **10168.00** | **19081012.00** | **123653.00** |

Из представленной таблицы видно, что за представленный период существенной разницы в потреблении электроэнергии в с.Починки не происходило.

Кроме того, после спада электропотребления в целом по району и в частности в с.Починки в 90х годах, начался рост потребления в 2000х.

Источниками электроснабжения в Починковском районе являются ПС Починки.

**таблица 2.5.2 Характеристика источников энергоснабжения**

| **Наименование подстанции** | **Напряжение, кВ** | **Степень загрузки, %** | **Тип транс­форматора** | **Количество транс­форматоров, шт** | **Мощность транс­форматоров, МВА** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |
| ПС Починки 110 | 110/35/60 | 50 | ТМН/Г | 2 | 2х6,3 |

***ПС Починки.***

Основным источником электроснабжения с.Починки является ПС Починки 110, эксплуатируемая Починковским РЭС ПО Арзамасские электросеть филиала Нижновэнерго. Год ввода в эксплуатацию 1966. Среднегодовая нагрузка, приходящаяся на 1 потребителя жилого сектора: 1000 кВт ч. соответственно, на весь Починковский район приходится 25 млн.кВтч потребления электроэнергии в год ; 102 кВтч/мсц на потребителя.

Количество трансформаторов – 2. Из них оба задействованы. Максимальная нагрузка, приходящаяся на зимнее время года:

* на I трансформатор: 8400кВтч.
* на II трансформатор: 5544 кВТч.

Напряжение, на котором осуществляется распределение электроэнергии между потребителями – 10 кВ и 0,4 кВ. Способ прокладки электрических сетей – подземный (кабельная прокладка) и надземный (ВЛ). Протяженность воздушных линий напряжением 10 кВ составляет 52,5 км, ВЛ напряжением 0, 4 кВ составляет 94,8 км. Подробно – см. Таблицу «Протяженность ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 10 кВ на участках Починковского РЭС .Потребителями электроэнергии ПС Починки 110 являются:

1. Производственные объекты с.Починки
2. Жилой фонд;
3. Объекты соцкультбыта;
4. Объекты инженерно-транспортной инфраструктуры ;
5. Объекты коммунально-складского назначения.

На 1 торговую точку (магазин) в среднем в месяц приходится электропотребления 1600кВтч/мес.

**таблица 2.5.3 Перечень ТП 10/0,4 кВ, находящихся на балансе Починковского РЭС**

| **№**  **П№п/п** | **Наименование ТП** | **Мощность**  **трансфо-рматора, кВт** | **Класс**  **напряжения,**  **кВ** | **Место**  **расположения** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Тип ввода - воздушный | | | | |
|  | | | | |
| 1 | 3900 | 160 | 10 | С.Починки ул. Вишневая |
| 2 | 1357 | 160 | 10 | С.Починки ул. Заречная .база РЭС |
| 3 | 3763 | 100 | 10 | С. Починки ул. Планты 1 |
| 4 | 3838 | 160 | 10 | С. Починки ул. Нагорная |
| 5 | 1352 | 160 | 10 | С. Починки ул.Калинина |
| 6 | 2731 | 400 | 10 | С. Починки ул. Ленина 1 |
| 7 | 1351 | 100 | 10 | С. Починки ул. 12 линия |
| 8 | 3796 | 250 | 10 | С. Починки ул. Ленина 2 |
| 9 | 1384 | 400 | 10 | С. Починки ул. К.Маркса–мастерская |
| 10 | 3803 | 400 | 10 | С. Починки ул.К.Маркса–МТФ |
| 11 | 1395 | 400 | 10 | С. Починки ул. К.Маркса–зерноток |
| 12 | 3842 | 100 | 10 | С. Починки пл.Напольная – церковь |
| 13 | 3846 | 100 | 10 | С. Починки ул. 10 линия |
| 14 | 3801 | 160 | 10 | С.Починкисаитовская гора |
| 15 | 1350 | 250 | 10 | С. Починки ул. 7 линия |
| 16 | 2702 | 160 | 10 | С. Починки пл. Ленина-администрация, аптека |
| 17 | 2742 | 630 | 10 | С. Починки ул.Коммунистическая |
| 18 | 2689 | 160 | 10 | С. Починки ул.Колхозная |
| 19 | 3861 | 160 | 10 | С. Починки ул.Осенняя |
| 20 | 1355 | 160 | 10 | С. Починки ул.Садовая |
| 21 | 1345 | 160 | 10 | С. Починки ул.Красная |
| 22 | 1346 | 400 | 10 | С. Починки конезавод |
| 23 | 1378 | 160 | 10 | С. Починки ул. Луначарского – школда-интернат |
| 24 | 3817 | 100 | 10 | С. Починки ул.Луговая |
| 25 | 1356 | 100 | 10 | С. Починки ул.Гражданская |
| 26 | 3818 | 160 | 10 | С. Починки ул.Весенняя |
| 27 | 2681 | 100 | 10 | С. Починки ул. 2 линия |
| 28 | 1377 | 250 | 10 | С. Починки ул.Луначарского –МЛПУ |
| 29 | 2732 | 400 | 10 | С. Починки ул.Луначарского д.37 |
| 30 | 2667 | 160 | 10 | С. Починки ул. 2 линия |
| 31 | 3752 | 400 | 10 | С. Починки ул. 5 линия |
| 32 | 1347 | 160 | 10 | С. Починки ул.Б-Краснофлотская |
| 33 | 1348 | 400 | 10 | С. Починки пл. Ленина- спортшкола |
| 34 | 1349 | 400 | 10 | С. Починки пл Ленина -3 |
| 35 | 3872 | 160 | 10 | С. Починки ул. Дальняя |
| 36 | 3765 | 160 | 10 | С. Починки Очистные сооружения |
| 37 | 1336 | 60 | 10 | С. Починки Опытное поле |
| 38 | 1337 | 320 | 10 | С. Починки С. Починки Пенькозавод |
| 39 | 3863 | 160 | 10 | С. Починкиул. Весенняя |
| 40 | 1354 | 160 | 10 | С. Починки ул.Юбилейная 1 |
| 41 | 1353 | 160 | 10 | С. Починки ул.Юбилейная 2 |
| 42 | 3923 | 2х630 | 10 | С.Починки, ул.Заречная ФОК |
| 43 | 3897 | 160 | 10 | С.Починки, Магазин «Магнит» |

**таблица 2.5.4. Протяженность ВЛ 0,4 кВ и ВЛ 6-10 кВ на участках Починковского РЭС**

**ПС Починки 110 .**

| **№**  **п/п** | **Диспетчерское наименование ВЛ/**  **ТП, от которого питается** | **Протяженность**  **ВЛ 0,4 кВ** | **Протяженность**  **ВЛ 6-10 кВ** |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПС Починки 110** | | | |
| 1 | С.Починки/ТП № 3900,1357,3838,1352,2731,1351,3796,1384,3803,1395,3842,3846,3801,1350,2702 | 30,1 | - |
| 2 | С.Починки /ТП №  2742,2689,3861,1355,1345,1346,1378,3817,1356,3818,2681,1377,2732,2667,3752,1347,1348,1349 | 49,4 | - |
| 3 | С.Починки/ ТП №  3872,3765,1336,1337,3863,1354,1353 | 15,3 | - |
| 5 | ВЛ- 1005/ ТП №  3900,1357,3763,3838,1352,2731,1351,3796,1384,3803,1395,3842,3846,3801,1350,2702 | - | 21,4 |
| 6 | ВЛ-1007/ ТП №  2742, 2689,3861,1355,1345,1346,1378,3817,1356,3818,2681,1377,2732,2667,3752,1347,1348,1349 | - | 15,1 |
| 7 | ВЛ-1008/ ТП №  3872,3765,1336,1337,3863,1354,1353 | - | 16 |
| 8 | ВЛ-610/ ТП № 4026, 4027, 4028, 4031, РП 40 | - | 4,43 |
|  | **Итого:** | **94,8** | **52,5** |

**Выводы**

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100% территории Починковского муниципального района.

Соблюдение режима оказания услуг населению по предоставлению электрической энергии безопасное, достаточное и непрерывное (круглосуточное).

Состояние объектов и сетей электроснабжения Починковского района удовлетворительное.

**Проектные предложения**

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» в перспективе предполагается замена устаревшего оборудования и ввод новых энергосберегающих технологий.

В сложившейся ситуации, когда производство переходит от промышленного в стадию розничного, а нагрузки сектора коммунально-бытовых услуг растут с ростом уровня комфортных условий для проживания, уровень энергопотребления в с. Починки в целом будет изменяться незначительно. При росте уровня, усовершенствовании современных технологий и увеличении уровня расхода на бытовое потребление электроэнергии с. Починки Министерство ТЭК Нижегородской области предполагает прирост нагрузки электросетей к 2020 году на 7%.

Прогноз потребности в коммунальных ресурсах приведен в таблице 2.

Целевые показатели коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 3.

**таблица 2. Прогноз потребности в коммунальных ресурсах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Период 1 | | | | | | Период 2 | | | | | | | | | | | |
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | | 22 | | 23 | | | 24 | 25 | | | |
| **Наименование коммунального ресурса №1 Теплоснабжение, Гкал** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Годовой расход** |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 11250 | 11240 | 11180 | 11130 | | 11070 | 11015 | | 11015 | | 11015 | | | 11015 | | | 11015 | |
| существующие | 11250 | 11240 | 11180 | 11130 | | 11070 | 11015 | | 11015 | | 11015 | | | 11015 | | | 11015 | |
| новые |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| комплексно отремонтированные и реконструированные |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| прочие жилые здания |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 8200 | 8160 | 8120 | 8080 | | 8060 | 8030 | | 7990 | | 7990 | | | 7990 | | | 7990 | |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 2308 | 2296 | 2285 | 2274 | | 2262 | 2262 | | 2262 | | 2262 | | | 2262 | | | 2262 | |
| Ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Городское освещение |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| ИТОГО | 21758 | 21696 | 21585 | 21484 | | 21392 | 21307 | | 21267 | | 21267 | | | 21267 | | | 21267 | |
| **Наименование коммунального ресурса №2 Водоснабжение, тыс.м3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Годовой расход** |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 249 | 249 | 249 | 248 | | 248 | 247 | | 247 | | 247 | | | 246 | 246 | | | |
| существующие | 249 | 249 | 249 | 248 | 248 | | | 247 | | 247 | | 247 | 246 | | | 246 | |
| новые |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | |
| комплексно отремонтированные и реконструированные |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | |
| прочие жилые здания | 460 | 461 | 463 | 464 | | 465 | 466 | | 467 | | 467 | | | 468 | 468 | | | |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 46 | 46 | 46 | 46 | | 46 | 46 | | 46 | | 46 | | | 46 | 46 | | | |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 115 | 117 | 118 | 118 | | 118 | 119 | | 120 | | 120 | | | 120 | 120 | | | |
| Ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | |
| Городское освещение |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | | | |
| ИТОГО | 870 | 873 | 876 | 876 | | 877 | 878 | | 880 | | 880 | | | 880 | 880 | | | |
| **Наименование коммунального ресурса №3 Водоотведение, тыс.м3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Годовой расход** |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 231 | 230 | 228 | 225 | | 225 | 225 | | 225 | | 225 | | | 225 | | | 225 | |
| существующие | 231 | 230 | 228 | 225 | | 225 | 225 | | 225 | | 225 | | | 225 | | | 225 | |
| новые |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| комплексно отремонтированные и реконструированные |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| прочие жилые здания | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | | 0,1 | | | 0,1 | | | 0,1 | |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 29,8 | 28 | 28,5 | 27 | | 27 | 27 | | 27 | | 27 | | | 27 | | | 27 | |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | | 16,1 | 16,1 | | 16,1 | | 16,1 | | | 16,1 | | | 16,1 | |
| Ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Городское освещение |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| ИТОГО | 277,0 | 274,2 | 272,7 | 268,2 | | 268,2 | 268,2 | | 268,2 | | 268,2 | | | 268,2 | | | 268,2 | |
| **Наименование коммунального ресурса №4 Электроосвещение, тыс. кВт/ч** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Годовой расход** |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| существующие |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| новые |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| комплексно отремонтированные и реконструированные |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| прочие жилые здания |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Уличное освещение | 1192 | 1342 | 1510 | 1720 | | 1800 | 1930 | | 2010 | | 2110 | | | 2110 | | | 2110 | |
| ИТОГО | 1192 | 1342 | 1510 | 1720 | | 1800 | 1930 | | 2010 | | 2110 | | | 2110 | | | 2110 | |
| **Наименование коммунального ресурса №5 Твердые бытовые отходы, тыс. м³** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Годовой расход** |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | | 9,2 | 9,2 | | 9,2 | | 9,2 | | | 9,2 | | | 9,2 | |
| существующие | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | | 9,2 | 9,2 | | 9,2 | | 9,2 | | | 9,2 | | | 9,2 | |
| новые |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| комплексно отремонтированные и реконструированные |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| прочие жилые здания | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | | 15,1 | 15,1 | | 15,1 | | 15,1 | | | 15,1 | | | 15,1 | |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | | 1,6 | | 1,6 | | | 1,6 | | | 1,6 | |
| Отдельно стоящие производственные здания или производственные зоны | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | 2,1 | | 2,1 | | 2,1 | | | 2,1 | | | 2,1 | |
| Ресурсоснабжающие организации |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| Городское освещение |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |
| ИТОГО | 28 | 28 | 28 | 28 | | 28 | 28 | | 28 | | 28 | | | 28 | | | 28 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **таблица № 3. Целевые показатели коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Период 1 | | | | | Период 2 | | | | | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | 23 | | 24 | | 25 |
| **Наименование коммунального ресурса: 1. Теплоснабжение ОАО «УК ЖКХ Починковского района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Спрос на ресурс, Гкал | 21758 | 21696 | 21585 | 21484 | 21392 | 21307 | 21267 | | | 21267 | | 21267 | | 21267 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, % | 77,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 |
| **Надежность работы системы, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| Количество аварий в системе, шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производство единицы ресурса (по МО), кг у.т,/Гкал | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 | 171,17 | | | 171,17 | | 171,17 | | 171,17 |
| Удельный расход воды на производство единицы ресурса (по МО), куб. м,/Гкал | 2,41 | 2,40 | 2,39 | 2,37 | 2,30 | 2,25 | 2,20 | | | 2,15 | | 2,10 | | 2,05 |
| Удельный расход электроэнергии на производство единицы ресурса (по МО), кВт.ч/Гкал | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 48,0 | 46,5 | 45,0 | | | 43,5 | | 43,0 | | 41,7 |
| **Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | | | 6,78 | | 6,70 | | 5,76 |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | | | 6,78 | | 6,70 | | 5,76 |
| **Наименование коммунального ресурса: 2. Водоснабжение ОАО «УК ЖКХ Починковского района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Спрос на ресурс, тыс. куб. м | 567,03 | 567,03 | 567,03 | 567,03 | 567,03 | 567,03 | | 567,03 | | 567,03 | | 567,03 | | 567,03 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, % | 45,0 | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 |
| **Надежность работы системы, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Количество аварий в системе, шт. | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 12 | | 9 | | 6 | | 3 | | 0 |
| **Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производство единицы ресурса (по МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Удельный расход воды на производство ресурса (по МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО), кВт.ч/куб. м | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,60 | 1,55 | | 1,55 | | 1,50 | | 1,45 | | 1,40 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | 2,0 | 1,95 | 1,90 | 1,85 | 1,80 | 1,75 | | 1,70 | | 1,65 | | 1,60 | | 1,60 |
| Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | 1,65 | 1,64 | 1,63 | 1,62 | 1,60 | 1,55 | | 1,55 | | 1,50 | | 1,45 | | 1,40 |
| **Наименование коммунального ресурса: 3. Водоотведение ОАО «УК ЖКХ Починковского района»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Спрос на ресурс | 277,0 | 274,2 | 272,7 | 268,2 | 268,2 | 268,2 | | 268,2 | | 268,2 | | 268,2 | | 268,2 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 45,0 | 55,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 85,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | | 45,0 |
| **Надежность работы системы, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Количество аварий в системе, шт. | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 12 | | 9 | | 6 | | 3 | | 0 |
| **Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производство единицы ресурса (по МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Удельный расход воды на производство ресурса (по МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО), кВт.ч/куб. м | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | | 0,53 | | 0,52 | | 0,51 | | 0,50 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Наименование коммунального ресурса: 4. Электроэнергия** | | | | | | | | | | | | | | |
| Спрос на ресурс | 55296 | 63453 | 71853 | 71853 | 71853 | 71853 | 71853 | | | 71853 | | 71853 | | 71853 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета | 55296 | 63453 | 71853 | 71853 | 71853 | 71853 | 71853 | | | 71853 | | 71853 | | 71853 |
| **Надежность работы системы, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| Количество аварий в системе, шт. | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | 2 | | 1 | | 0 |
| Количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | 2 | | 1 | | 0 |
| Длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час. | 40 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | | | 8 | | 4 | | 0 |
| **Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| Средневзвешенный удельный расход топлива на производство единицы ресурса (по МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Удельный расход воды на производство ресурса (по МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Удельный расход электроэнергии на производство ресурса (по МО) тыс.кВт.ч. | 1185,1 | 1185,1 | 1185,1 | 1185,1 | 1150,2 | 1115,7 | 1082,2 | | | 1049,8 | | 1018,3 | | 987,7 |
| % собственных нужд при производстве ресурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Эффективность передачи ресурса, в т.ч.:** |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |
| % нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| Расход электроэнергии на передачу единицы ресурса | 303,6 | 348,4 | 394,1 | 394,1 | 394,1 | 394,4 | 394,1 | | | 394,1 | | 394,1 | | 394,1 |
| **Критерий доступности коммунальных услуг для населения, ( %)** | | | | | | | | | | | | | | |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 15 | 15 | | 15 | | 15 | |
| доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 13,0 | | 12,8 | 12,6 | | 12,4 | | 12,0 | |
| уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | | 97 | 98 | | 99 | | 100 | |
| доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | |

Система критериев доступности включает в себя набор показателей, на основании которых производится средняя по Починковскому муниципальному району оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги.

Система критериев доступности включает в себя следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифов на коммунальные услуги на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа для потребителя на предстоящий период регулирования.

**Раздел 3.Программа инвестиционных проектов**

Инвестиционные проекты разрабатываются по системам водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения.

**3.1 Водоснабжение и водоотведение**

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития района. На территории Починковского района действуют 52 водонапорные башни , в том числе на балансе ОАО УК ЖКХ Починковского района 37 шт . и 15 шт. у ЗАО «ЖилСервис».

На территории Починковского сельсовета имеется 18 скважин, Пеля-Хованского сельсовета-11, Ужовского сельсовета -6 и т.д. В результате лабораторных исследований воды, были выявлены следующие показатели:

1. Скважина №1 с. Починки ул. К.Маркса, жесткость воды составляет – 7,7 мг-экв/дм3.
2. Скважина №2 ул. Калинина ,с. Починки жесткость воды составляет – 6,4мг-экв/дм3.
3. Скважина №3 ул. Садовая ,с.Починки жесткость воды составляет – 6,1 мг-экв/дм3.
4. Скважина № 5 ул. 5 линия с. Починки, жесткость воды составляет – 6,1 мг-экв/дм3
5. Скважина № 6 ул. Сидорова ,с.Починки жесткость воды составляет – 5,9 мг-экв/дм3
6. Скважина №8 ул. Колхозная , с. Починки жесткость воды составляет – 5,7 мг-экв/дм3
7. Скважина №10 ул. Ленина, с. Починки жесткость воды составляет – 6,6 мг-экв/дм3
8. Скважина №11 ул. Конный завод , с. Починки жесткость воды составляет – 8,2 мг-экв/дм3
9. Скважина №17 ул. Коммунистическая , с. Починки жесткость воды составляет – 6,2 мг-экв/дм3
10. Скважина с.Тагаево жесткость воды составляет – 5,8 мг-экв/дм3
11. Скважина с.Пеля-Хованская жесткость воды составляет –7 мг-экв/дм3
12. Скважина с.Дуброво жесткость воды составляет – 5,5 мг-экв/дм3
13. Скважина пос.Осинки жесткость воды составляет – 5,7 мг-экв/дм3
14. Скважина с.Симбухово жесткость воды составляет – 8 мг-экв/дм3
15. Скважина с.Панкратово жесткость воды составляет – 7,7 мг-экв/дм3

К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки.

Цикл подготовки питьевой воды включает в себя забор воды из природных источников, очистку воды и транспортировку ее до потребителя. В качестве источников используются подземные воды. Очистка воды производится на водопроводных станциях и доставка ее производится по трубопроводам в централизованных системах водоснабжения .

Достаточно много сельских жителей пользуются водой из колодцев, индивидуальных скважин и родников. В связи с этим, особенно актуальной является цель, - строительство водопроводных сетей и модернизация очистных сооружений, а так же охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения.

Использование родников в качестве источников позволит обеспечить население района эпидемиологически безопасной водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей, включая потребности коммунальных инфраструктур.

Отсутствие чистой воды и систем канализации является основной причиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации приводит к массовым заболеваниям и распространению эпидемий. Развитие исследований по выявлению риска для здоровья населения в связи с химическим и биологическим загрязнением поверхностных и подземных вод подтверждает необходимость целенаправленных действий для сокращения заболеваемости, связанной с антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений. Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье жителей района и качество жизни. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.

Сложившаяся ситуация в области питьевого водоснабжения обусловлена недостаточностью мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения, неудовлетворительным техническим состоянием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, неустойчивым финансовым состоянием организаций коммунального комплекса, несовершенством нормативной правовой базы и экономических механизмов в сфере водопользования.

Повышение качества централизованного водоснабжения позволит населению использовать водопроводную воду.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества.

Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой планируется осуществлять в рамках Программы, к основополагающим принципам которой необходимо отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциацию подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения.

Целью Программы является обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным в технических регламентах и санитарно-эпидемиологических правилах. Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач:

развитие системы регулирования в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

проведение исследований в области первоочередных задач снабжения населения качественной питьевой водой;

реконструкция скважин;

строительство и модернизация водозаборов;

снабжение питьевой водой наиболее важных для жизнедеятельности населения объектов – проведение комплексного, поэтапного финансирования мероприятий, связанных с установкой оборудования для доочистки воды, подаваемой в наиболее важные для жизнедеятельности населения объекты;

установка оборудования для очистки воды из скважин;

использование родников в качестве источников;

сохранение водных объектов, а так же экосистем, влияющих на процессы воспроизводства питьевой воды.

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели Программы.

Для хозяйственно-питьевых целей проектом в первую очередь рекомендуется использовать подземные воды, качество которых должно удовлетворять санитарным нормам.

Для обеспечения населения района качественной питьевой водой в достаточном количестве проектом предлагаются разработать и осуществить следующие мероприятия –

*I очередь –до 2020 года:*

* организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;
* разработка проектно-сметной документации на строительство линии водопровода в с.Починки ул.65 лет Победы, Ул.Елисеева;
* строительство водопровода 2-я очередь в с.Пеля-Хованская Починковского района»;
* реконструкция линии водопровода по ул.Коммунистическая, ул. Советская, ул.Западная, ул. Вишневая, ул. Березовая в с.Починки;
* реконструкция линии водопровода по ул.Юбилейная, ул. 2-я Линия, ул. Гражданская, ул.Весенняя, ул. 1 мая, ул. Сидоровав с. Починки;
* строительство линии водопровода с.Починки ул.65 лет Победы и ул. Елисеева;
* строительство станции водоподготовки от артезианской скважины №6 с.Починки ул. Сидорова;
* строительство станции водоподготовки от артезианской скважины №4 с.Починки ул. Сидорова ;
* своевременная реконструкция водопроводных сетей с.Починки:
  + ул. К.Маркса,ул.Комсомольская,1 мая, пл. Ленина, ул. Красноармейская-8км
* экономия питьевой воды и внедрение систем учета потребления питьевой воды для промпредприятий и населения;
* строительство локальных очистных сооружений в с.Починки ул. 65 лет Победы (довести производительность до 1,5 тыс. м3/сутки);
* строительство канализационных сетей в с.Починки ул. 65 лет Победы, ул.Елисеева;

*II очередь –до 2025 года:*

* Ремонт водопроводных сетей с. Починки (ул.8 , 9,10,11,12 и 13 линии) 3 км;
* Ремонт водопроводных сетей по ул. 8 линия, ул. 9 линия, ул. 10.линия, с.Починки;
* Ремонт водопроводных сетей ул. 11, 12, 13 линии с.Починки;
* Реконструкция водопроводных сетей с.Ризоватово;
* Реконструкция водопроводных сетей с.Наруксово;
* Реконструкция водопроводных сетей п.Ужовка;
* Реконструкция водопроводных сетей с.Шагаево.

**3.2 Газоснабжение**

На основании программы «Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» предусмотрено осуществляются мероприятия по расширению системы газораспределения и газопотребленияПочинковского муниципального района Нижегородской области.

В рамках действующей областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области», по газификации Починковского муниципального района предусмотрено проектирование и строительство объектов до 2020г.

-строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления по ул. Пушкинская в п. Ужовка.

Общая протяженность сетей распределительных газопроводов на 01.01.2015 составляет: всего по району – 706,1 км (в том числе по с.Починки – 147,75 км, по селам и межселенной территории – 558,35 км). Из них:

- надземных – 360,8 км (в т.ч. в с.Починки – 123,27 км; в селах и межселенных территориях – 237,53 км);

- подземных – 345,3 км (в т.ч. в с.Починки – 199,3 км; в селах и межселенных территориях – 146 км).

**3.3. Очистка территорий населенных пунктов**

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших меро­приятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Починковского района и охрану окружающей среды.

Проблема обращения с отходами приводит не только к неблагоприятным экологическим и экономическим последствиям, но и способствует социальной напряженности. Основными причинами сложившейся ситуации в сфере обращения отходов является:

-изменившаяся структура потребления населения ( увеличение доли различной упаковки в структуре отходов);

-имеется значительное количество не утилизированных отходов из-за отсутствия технологий переработки;

- отсутствие действенной системы учета и анализа потоков отходов на всех уровнях их образования.

Объекты захоронения , находящиеся возле каждого крупного населенного пункта , в основном представляют собой свалки без каких-либо сооружений по защите окружающей среды. Всего в районе действуют 22 объекта размещения отходов ТБО.

Распоряжением главы местного самоуправления Починковского муниципального района Нижегородской области № 415-р от 21.04.2009 утверждены нормы накопления ТБО на 1 человека: - 2,2 м3 /год без указания норм накопления в кг и без указания принимаемой плотности отходов. В связи с этим расчет объемов накопления отходов для жилого фонда произведен в соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области № 877-р от 14.12.2005 (ред. № 145-р от 08.02.2011).

В Починковском районе имеется свалка площадью 4 га , располагающаяся на расстоянии 2,5 км севернее от с.Починки в 100 метрах от федеральной трассы Саранск –Нижний Новгород . Свалка существует с 1994 года и была организована без проектной документации. и согласований. В 2012 году ООО «УК ЖКХ Починковского района» получило лиценцию № 052-142 от 22 июня 2012 года на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности.

В Починковском районе предлагается строительство полигона ТБО. В 2014 году проведены работы по инженерно-экологическим изысканиям и разработке ПСД на рекультивацию поселковой свалки ТБО с.Починки.

На территории района находятся 16 действующих скотомогильников.

Норматив образования отходов определяет установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции, т.е. представляет собой удельный показатель образования отходов на расчетную единицу, за которую в зависимости от источника образования отходов могут быть приняты:

* единица произведенной продукции, единица используемого сырья - для отходов производства;
* единица расстояния (например, километр) - для отходов обслуживания транспортных средств;
* единица площади - для отходов при уборке территории;
* человек - для отходов жилищ;
* место в гостинице, столовой и пр.

В общем виде годовой норматив образования отходов определяется в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.10.07г. №703 «Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» по следующей формуле:

ГН0= Н0 х Q,

где ГНо - годовой норматив образования отходов, т;

Н0 - норматив образования отходов, т/расчет.ед.;

Q - годовой объем выпускаемой продукции, перерабатываемого сырья, выполненных услуг и пр., относительно которых рассчитан норматив образования отходов.

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородск4ой области от 06.03.2009 № 104 «Об утверждении областной целевой программы» Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» район принимает участие в реализации данной программы. На 2012-2013 годы предусмотрены мероприятия по рекультивации Починковской поселковой свалке. Источники финансирования – областной и местный бюджеты на условиях софинасирования (50/50).

Затраты и эффекты от реализации проектов в сфере ресурсоснабжения приведены в таблице 4.

Программа инвестиционных проектов представлены в таблице 5.

В таблице 6 представлены проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (млн.руб):

**Таблица 4 Затраты и эффекты от реализации проектов в сфере ресурсоснабжения**

(млн.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Период 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Период 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| **Система водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Добыча и транспортирование воды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №1**  Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры с.Починки ул.Елисеева | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,96 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 2**  Строительство водопровода 2-ая очередь в с.Пеля-Хованская Починковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 18,7 | | | | | | | | | | | | | 2,55 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Инвестиционный проект №3**  Реконструкция линии водопровода по ул.Юбилейная, ул.2 линия, ул.Гражданская, ул.Весенняя, ул.1 Мая, ул.Сидорова в с.Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 4**  Реконструкция водопровода по ул.Коммунистическая, ул.Советская, ул.Западная, ул.Вишневая, ул.Березовая, в с.Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 21,75 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Инвестиционный проект № 5**  Реконструкция линии водопровода в с.Починки ул.1 мая, пл.Ленина, ул.Красноармейская. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты,млн.руб. | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Инвестиционный проект №6**  Строительство станции водоподготовки от артезианской скважины №4 с.Починки, ул.Садовая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Инвестиционный проект № 7**  Строительство водопровода с.Починки ул.Елисеева 1,5км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 3,65 | | | | | | | | | | | | | 4,1 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Инвестиционный проект № 8**  Ремонт водопроводных сетей в с.Починки ул.К.Маркса, пл.Ленина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **Инвестиционный проект № 9**  Ремонт водопроводных сетей в с.Починки ул.Комсомольская 1,5 км, ул.2 Линия, ул.Чкалова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 6,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Инвестиционный проект № 10**  Устройство водозабора ул. К.Маркса с.Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Инвестиционный проект № 11**  Устройство водозабора ул.65 лет Победы с.Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 12**  Ремонт водопроводных сетей по ул. 8 линия, ул. 9 линия, ул. 10 линия с. Починки – 2км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,936 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Инвестиционный проект №13**  Ремонт водопроводных сетей с.Починки ул. Зеленая, ул.5 линия, ул.Коммунистическая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 1,37 | | | | | | | | | | 1,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 14**  **Реконструкция сетей водопровода с.Ризоватово - 1,1км** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Инвестиционный проект № 15**  Ремонт сетей водопровода с.Наруксово -3км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 16**  Реконструкция водопроводных сетей п.Ужовка -2км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты,млн.руб. | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,314 | | | | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 17**  Реконструкция водопроводных сетей с.Шагаево-2,3 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,38 | | | | | | | | |
| Эффекты:  - сокращение потерь воды в сетях централизованного водоснабжения;  - снижение аварийности в системах водоснабжения;  -улучшение качества питьевой воды | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Итого водоснабжение: 223,24 млн.руб.** | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | 1,73 | | | | | | | | | | | 6,03 | | | | | | | | | | | | | | | 24,57 | | | | | | | | | | | | | | 26,8 | | | | | | | | | | | | | | 40,1 | | | | | | | | | | | | | | | 36,336 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,88 | | | | | | | | | | | | | | | 30,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,694 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Система водоотведения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №18**  **Строительство канализационнных очистных сооружений с.Починки ул.65 лет Победы -400 м3/сут.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:   * снижение затрат обслуживания оборудования; * снижение аварийности в системах водоотведения;   - улучшение экологической обстановки в районе. | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 19**  Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1800 м3/сутки с подводящим и отводящим коллекторами в с.Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 12,18 | | | | | | | | | | | 5,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Эффекты млн.руб.:   * снижение затрат обслуживания оборудования; * снижение аварийности в системах водоотведения;   - улучшение экологической обстановки в районе. | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Инвестиционный проект № 20**  Строительство канализационных сетей с.Починки ул.Елисеева | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 4,11 | | | | | | | | | | | | | | | 5,8 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Эффекты млн.руб.:   * снижение затрат обслуживания оборудования; * снижение аварийности в системах водоотведения;   - улучшение экологической обстановки в районе. | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Инвестиционный проект № 21**  Проектирование систем водоотведения с.Починки ул. 2, 3, 4, 5, 6, 7 линия -6км со строительством перекачивающей станции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Эффекты млн.руб.:   * снижение затрат обслуживания оборудования; * снижение аварийности в системах водоотведения;   - улучшение экологической обстановки в районе. | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Инвестиционный проект № 22**  Ремонт КНС и канализационных сетей в с.Починки по ул.Луначарского | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Эффекты млн.руб.:   * снижение затрат обслуживания оборудования; * снижение аварийности в системах водоотведения;   - улучшение экологической обстановки в районе. | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Инвестиционный проект № 23**  Строительство канализационного коллектора к домам 21 и 23 по ул.65 лет Победы в с.Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Эффекты млн.руб.:   * снижение затрат обслуживания оборудования; * снижение аварийности в системах водоотведения;   - улучшение экологической обстановки в районе. | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Всего по водоотведению: 81,23 млн.руб.** | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 4,3 | | | | | | | | | | | | | | | 19,71 | | | | | | | | | | | 6,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 51 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Система газоснабжения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 24**  Строительство сетей газоснабжения по ул.Елисеева с.Починки (для 41 дома) -1км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 7,1 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Эффекты млн.руб.:  - улучшение качества жизни населения. | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Инвестиционный проект № 25**  Газоснабжение 15 одноквартирных дома с.Починки, ул. 65 лет Победы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:  - улучшение качества жизни населения. |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 26**  Разработка проектно-сметной документации и строительство газопровода в п.Осиновка п.Ужовка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:  -улучшение качества жизни населения |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Всего по газоснабжению: 12,2 млн.руб.** | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | 9,6 | | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| **Теплоснабжение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №27**  Котлы наружного размещения для отопления районного Дворца культуры с.Починки, пл.Ленина, д.44, мощн. 0,3Г/кал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | 2,89 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Эффекты:   * Улучшение качества жизни населения |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 28**  Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления нежилого здания с.Починки, пл.Ленина д.12 (Россельхозбанк) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | 0,92 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Эффекты:   * Улучшение качества жизни населения |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №29**  Котлы наружного размещения для отопления здания школы, расположенной по адресу: с.Починки, пл.Ленина, д.5 мощн. 0,1 Г/кал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | 1,62 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Эффекты:   * Улучшение качества жизни населения |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 30**  Котлы наружного размещения для отопления здания школы, по адресу с. Починки, пл.Ленина, д.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | 2,93 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Эффекты:   * Улучшение качества жизни населения |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 31**  Ремонт квартальной котельной с. Починки ул. Коммунистическая, д.42 мощн. 13Г/кал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Эффекты:   * Улучшение качества жизни населения |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 32**  Газоснабжение котельной здания администрации и гаражей, с.Починки, ул.Ленина, д.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты,млн.руб. | 2,42 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:   * Улучшение качества жизни населения |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №33**  Ремонт центрального трубопровода по ул. Коммунистическая с. Починки 1200 м д=219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0,4 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:   * Улучшение качества жизни населения |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 34**  Ремонт подводящего трубопровода к домам от № 14 до № 37 ул. Коммунистическая, к домам № 1,2,3 ул. Строителей с. Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | 0,6 | | | | | | | | | | | | | 1,31 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1,05 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:   * улучшение качества жизни населения |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 35**  Ремонт подводящего трубопровода к домам 1 - 6 ул. Советского с. Починки 280 м д=100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:   * улучшение качества жизни населения; |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего по теплоснабжению: 17,34 млн.руб.** | 11,38 | | | | | | | | | | | | | 1,31 | | | | | | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 2,05 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Утилизация ТБО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 36**  Рекультивация полигона ТБО с.Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 11,18 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:  -улучшение экологической обстановки в районе; |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 37**  Устройство ограждения свалки ТБО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | |  | | | | | | | | | | | | | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:  -улучшение экологической обстановки в районе | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Всего утилизация ТБО: 11,5 млн.руб. | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 11,18 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **Образование**  **Дошкольное образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 38**  Изготовление ПСД строительство детского садика в с.Починки, ул.65 лет Победы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:  -улучшение качества жизни населения; | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 39**  Строительство детского садика в с.Починки, ул.65 лет Победы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 33,89 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:  -улучшение качества жизни населения; | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Всего дошкольное образование: 35,49 млн.руб.** | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | | | | | | 33,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Общее образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 40**  Изготовление ПСД на строительство Починковской СШ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1,59 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты млн.руб.:  -улучшение качества жизни населения; | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего общее образование: 2,09 млн.руб. | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 1,59 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО: 383,09 млн.руб. в т.ч.: | | | 11,68 | | | | | | | | | | | | 3,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,03 | | | | | | | | | | | | | 56,47 | | | | | | | | | | | 36,62 | | | | | | | | | | | | 128,04 | | | | | | | | | | | | | | 47,516 | | | | | | | | | | | | | | | | 35,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20,694 | | | | | | | | | | | | | | |

**Таблица 5. Программа инвестиционных проектов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | Период 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Период 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Система водоснабжения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| ***Добыча и транспортирование воды*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №1**  Разработка ПСД на строительство водопровода с.Починки ул.Елисеева | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | 0,96 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | 0,96 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | 0,96 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | 0,054 | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №2**  Строительство водопровода 2-ая очередь в с.Пеля-Хованская Починковского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 18,7 | | | | | | | | | | | | 2,55 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 18,7 | | | | | | | | | | | | 2,55 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0,37 | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 18,7 | | | | | | | | | | | | 2,55 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 3,24 | | | | | | | | | | | | 0,42 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №3**  Реконструкция линии водопровода по ул. Юбилейная, ул.2 линия, ул. Гражданская, ул. Весенняя, ул. 1 Мая, ул. Сидорова в с. Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,68 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №4**  Реконструкция водопровода по ул.Коммунистическая, ул.Советская, ул.Западная, ул.Вишневая, ул. Березовая в с.Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 21,75 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 21,75 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 0,44 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 21,75 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 1,8 | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №5**  Реконструкция линии водопровода с. Починки ул.1 мая, пл. Ленина, ул.Красноармейская | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 11,4 | | | | | | | | | | 1,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №6**  Строительство станции водоподготовки от артезианской скважины № 4 с. Починки ул. Садовая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | 0,28 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 4,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 | | | | | | | | | | | | | 2,52 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №7**  Строительство водопровода с. Починки ул. Елисеева, 1,5 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | |  | | | |  | | | | | 3,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | |  | | | |  | | | | | 3,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | | | | |  | | | |  | | | | | 0,073 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,082 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | |  | | | |  | | | | | 3,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,1 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | | | | |  | | | |  | | | | | 0,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 8**  Ремонт водопроводных сетей с. Починки ул. К.Маркса, пл.Ленина | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| проектно-сметная документация | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Оборудование | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | 00,4 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | | | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | 00,36 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 9**  Ремонт водопроводных сетей с. Починки ул. Комсомольская, 1,5 км., ул.2 Линия, ул.Чкалова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,08 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Оборудование | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,08 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,08 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,09 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №10**  Устройство водозабора с. Починки ул. К.Маркса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 3,6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №11**  Устройство водозабора с.Починки ул. 65 лет Победы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1,08 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №12**  Ремонт водопроводных сетей 2 км ул. 8 линия, ул. 9 линия ,ул. 10 линия с. Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 5,936 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 5,936 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | 0,7 | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | 5,936 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №13**  Ремонт водопроводных сетей ул. Зеленая, ул.5линия, ул.Коммунистическая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | | 1,37 | | | | | | | | | | | | | 1,12 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | | 1,37 | | | | | | | | | | | | | 1,12 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | | 1,37 | | | | | | | | | | | | | 1,12 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0,09 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,8 | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №14**  Реконструкция водопроводных сетей с.Ризоватово, 1,1км | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,016 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,016 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,144 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,144 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 15**  Реконструкция водопроводных сетей с.Наруксово, 3 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 0,24 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | 2,16 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 16**  Реконструкция водопроводных сетей п.Ужовка, 2 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1,314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1,314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | 1,314 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | | | | | | | | | | | | | | 0,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 17**  Реконструкция водопроводных сетей с.Шагаево, 2,3 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 9,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 9,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 9,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 1,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по водоснабжению: 223,24 млн.руб.** | **0,3** | | | | | | | | | | | **1,73** | | | | | | | | | | | | | **6,03** | | | | | | | | | | | **24,57** | | | | | | | | | | **26,8** | | | | | | | | | | | **40,1** | | | | | | | | | | | | | | | | | **36,336** | | | | | | | | | | | | | | | **35,88** | | | | | | | | | | | | | | | | **30,8** | | | | | | | | | | | | | | **20,694** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Система водоотведения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №18**  -Строительство локальных очистных сооружений 400м³/сут. С.Починки ул.65 лет Победы; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №19**  Разработка проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений производительностью 1800 м3/сутки в с.Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 12,18 | | | | | | | | | | | | | | | 5,22 | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 12,18 | | | | | | | | | | | | | | | 5,22 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 12,18 | | | | | | | | | | | | | | | 5,22 | | | | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 1,85 | | | | | | | | | | | | | | | 0,8 | | | | | | | | | | | 7,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №20**  Строительство канализационных сетей с.Починки, ул.Елисеева | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 4,11 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,8 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 4,11 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,8 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 4,11 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,8 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №21**  Проектирование систем водоотведения с.Починки ул. 2,3,4,5,6,7 линии 6 км со строительством перекачивающей станции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 22**  **Ремонт КНС и канализационных сетей в с.Починки, ул.Луначарского** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | 0,73 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №23**  **Строительство канализационного коллектора к домам 21 23 по ул. 65 лет Победы в с.Починки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,17 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по водоотведению: 81,23 млн.руб.** | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **4,3** | | | | | | | | | | | | | | **19,71** | | | | | | | | | | | | **6,22** | | | | | | | | | | | **51** | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Система газоснабжения:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 24**  Строительство сетей газоснабжения по ул.Елисеева с.Починки (для 41 дома) -1 км. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 7,1 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 7,1 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,14 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 7,1 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 1,27 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №25**  Газоснабжение 15 одноквартирных дома с.Починки, ул. 65 лет Победы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №26**  Разработка проектно-сметной документации и строительство газопровода в п.Осиновка п.Ужовка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | 1,5 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | | | | | | | | | | | | 0,27 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Итого по газоснабжению: 12,2 млн.руб** | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0,1** | | | | | | | | | | | | | | | **9,6** | | | | | | | | | | | | | **1,5** | | | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Система теплоснабжения:** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Производство тепловой энергии** | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №27**  Котлы наружного размещения для отопления районного Дворца культуры с.Починки, пл.Ленина, д.44, мощн. 0,3 Г/кал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | | 2,89 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 2,89 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | | 2,89 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отношение установленной тепловой мощности к присоединенной тепловой нагрузке (для котельных), б/р | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №28**  Газоснабжение помещения для установки газоиспользующего оборудования для отопления нежилого здания с.Починки, пл.Ленина д.12 (Россельхозбанк) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | | 0,92 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 0,92 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | | 0,92 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | | 0,165 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отношение установленной тепловой мощности к присоединенной тепловой нагрузке (для котельных), б/р | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №29**  Котлы наружного размещения для отопления здания школы, расположенной по адресу: с.Починки, пл.Ленина, д.5 мощн. 0,1 Г/кал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | | 1,62 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 1,62 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | | 0,03 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | | 1,62 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | | 0,29 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отношение установленной тепловой мощности к присоединенной тепловой нагрузке (для котельных), б/р | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №30**  Котлы наружного размещения для отопления здания школы, по адресу с.Починки, пл.Ленина, д.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | | 2,93 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 2,93 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | | 2,93 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | | 0,53 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отношение установленной тепловой мощности к присоединенной тепловой нагрузке (для котельных), б/р | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №31**  Ремонт квартальной котельной с.Починки, ул.Коммунистическая, д.42 мощностью 13 Г/кал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отношение установленной тепловой мощности к присоединенной тепловой нагрузке (для котельных), б/р | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №32**  Газоснабжение котельной здания администрации и гаражей, с.Починки, ул.Ленина, д.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | | 2,42 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 2,42 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | | 2,42 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | | 0,44 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отношение установленной тепловой мощности к присоединенной тепловой нагрузке (для котельных), б/р | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №33**  Ремонт центрального трубопровода по ул. Коммунистическая с.Починки 1200м. д=219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,4 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,18 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отношение установленной тепловой мощности к присоединенной тепловой нагрузке (для котельных), б/р | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №33**  Ремонт подводящего трубопровод к домам от №14 до № 37 ул.Коммунистическая с.Починки, ул.Строителей к домам № 1,2,3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | 1,31 | | | | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,05 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | 1,31 | | | | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,05 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | 1,31 | | | | | | | | | | | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,05 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | | 0,11 | | | | | | | | 0,24 | | | | | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,19 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отношение установленной тепловой мощности к присоединенной тепловой нагрузке (для котельных), б/р | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект №35**  Ремонт подводящего трубопровода к домам 1-6 ул. Советская с.Починки 280м, д=100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,012 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,6 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,108 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| отношение установленной тепловой мощности к присоединенной тепловой нагрузке (для котельных), б/р | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла (для котельных и ТЭЦ), кг.у.т/Гкал | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| расход топлива по отношении к базовому расходу, тыс. тут | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффекты, млн.руб., в т.ч.: | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| дополнительная маржинальная прибыль, за счет снижения производственных издержек, прежде всего за счет изменения топливной составляющей | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего система теплоснабжения: 17,34 млн.руб.** | | | | | | | | | **11,38** | | | | | | | | **1,31** | | | | | | | | | | | | | | | **1,6** | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | **2,05** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Утилизация ТБО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 36**  Рекультивация полигона ТБО с.Починки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 11,18 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 11,18 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 0,23 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 11,18 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 2,01 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 37**  **Устройство ограждения свалки ТБО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,32 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | |  | | | | | | | | 0,06 | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего утилизация ТБО:** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0,32** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **11,18** | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дошкольное образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 38**  Разработка ПСД на строительство детского сада в с.Починки, ул. 65 лет Победы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 1,6 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 39**  Строительство детского сада в с.Починки, ул.65 лет Победы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 33,89 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 33,89 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 33,89 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | 6,1 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общее образование** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Инвестиционный проект № 40**  **Изготовление ПСД на строительство Починковской СШ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затраты, млн.руб. | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1,59 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| проектно-сметная документация | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительно-монтажные работы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1,59 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| непредвиденные расходы | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего капитальные затраты | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 1,59 | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | 0,3 | | | | | | | | | | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего образование: 37,58 млн.руб.** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **1,59** | | | | | | | | | | **2,1** | | | | | | | | | | | | | | | | **33,89** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВСЕГО: 383,09 млн.руб. в т.ч.:** | | | | | | | | | **11,68** | | | | | | | | **3,36** | | | | | | | | | | | | | | | **12,03** | | | | | | | | | | | **56,47** | | | | | | | | | | **36,62** | | | | | | | | | | | | | | | | **128,04** | | | | | | | | | | | | | | **47,516** | | | | | | | | | | | | | | | | **35,88** | | | | | | | | | | | | | | **30,8** | | | | | | | | | | **20,694** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**4.Таблица 1.Сводный план программных мероприятий (в ценах 2015г) изложить в следующей редакции:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сумма финансированя- всего: | Затраты на проведение работ, млн. руб. | | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Теплоснабжение | 17,34 | 11,38 | 1,31 | 1,60 | 1,00 | - | 2,05 | - | - | - | - |
| 2. | Водоснабжение | 223,24 | 0,30 | 1,73 | 6,03 | 24,57 | 26,80 | 40,10 | 36,336 | 35,88 | 30,80 | 20,694 |
| 3. | Водоотведение | 81,23 | - | - | 4,30 | 19,71 | 6,22 | 51,00 | - | - | - | - |
| 4. | Газоснабжение | 12,20 | - | - | 0,10 | 9,60 | 1,50 | 1,00 | - | - | - | - |
| 5. | Утилизация ТБО | 11,50 | - | 0,32 | - | - | - | - | 11,18 | - | - | - |
| 6. | Образование | 37,58 | - | - | - | 1,59 | 2,10 | 33,89 | - | - | - | - |
|  | **Итого по программе** | **383,09** | **11,68** | **3,36** | **12,03** | **56,47** | **36,62** | **128,04** | **47,516** | **35,88** | **30,80** | **20,694** |

**5.Таблица 1.2. Источники финансирования затрат на период 2016-2025гг., млн.руб. изложить в следующей редакции:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Сумма финансирования** | **Источник финансирования** | |  | | |
| **Районный бюджет** | **Областной бюджет** | **Федеральный бюджет** | **Прочие** | |
| **2016** | **11,68** | **11,68** | **-** | **-** | | **-** |
| **2017** | **3,36** | **3,36** | **-** | **-** | | **-** |
| **2018** | **12,03** | **12,03** |  |  | | **-** |
| **2019** | **56,47** | **14,59** | **21,6** | **20,28** | | **-** |
| **2020** | **36,62** | **6,60** | **10,57** | **19,45** | | **-** |
| ***Итого:*** | ***120,16*** | ***48,26*** | ***32,17*** | ***39,73*** | | ***-*** |
| **2021** | **128,04** | **23,00** | **38,50** | **60,54** | | **6,00** |
| **2022** | **47,516** | **13,50** | **14,00** | **18,016** | | **2,00** |
| **2023** | **35,88** | **13,50** | **20,38** | **-** | | **2,00** |
| **2024** | **30,80** | **14,00** | **16,80** | **-** | | **-** |
| **2025** | **20,694** | **13,694** | **7,00** | **-** | | **-** |
| ***Итого:*** | ***262,93*** | ***77,694*** | ***96,68*** | ***78,556*** | | ***10,00*** |
| **Всего:** | **383,09** | **125,954** | **128,85** | **118,286** | | **10,00** |

**Таблица 6. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (млн.руб)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| э | Период 1 | | | | | Период 2 | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Строительство станции водоподготовки от артезианской скважины № 4 с.Починкиул.Садовая** | | | | | | | | | | |
| Потребность в финансировании, всего, в т.ч. |  |  |  |  |  | 10 | 13,7 |  |  |  |
| Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства инвестора |  |  |  |  |  | 10 | 13,7 |  |  |  |
| Дополнительная эмиссия акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета субъекта федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Строительство станции водоподготовки от артезианской скважины № 6 с.Починкиул.Сидорова** | | | | | | | | | | |
| Потребность в финансировании, всего, в т.ч. |  |  |  |  | 10 | 15,51 |  |  |  |  |
| Собственные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из надбавки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из платы за подключение (присоединение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства инвестора |  |  |  |  | 10 | 15,51 |  |  |  |  |
| Дополнительная эмиссия акций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредитные средства (указать %% ставку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета субъекта федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.4 Программа установки приборов и учета.**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ (ред.от 13.07.2015) «Об энергосбережении и о повышении экономической эффективности» на территории Починковского муниципального района, планируется установка приборов учета, в расчетный срок до 2025 года.

Для более точного учета электроэнергии и в перспективе переход учета электрической энергии на АСКУЭ требуется постепенная замена индукционных счетчиков на электронные. Установка приборов учета обеспечит дополнительными данными для регулирования тарифов (таблица7).

**Таблица 7. Программа установки приборов учета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Период 1 | | | | | Период 2 | | | | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| **Установка приборов учета при капитальных ремонтах** | | | | | | | |  |  |  |
| **Многоквартирные жилые здания** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Общедомовые приборы учета:*** | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплосчетчики, штук | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Счетчики воды, штук | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Индивидуальные приборы учета:*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб. | 0,175 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| **Отдельно стоящие здания бюджетных организаций** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Установка приборов учета вне капитальных ремонтов** | | | | | | | |  |  |  |
| **Многоквартирные жилые здания** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общедомовые приборы учета: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплосчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Отдельно стоящие здания бюджетных организаций** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплосчетчики, штук | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики воды, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Счетчики газа, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты, млн.руб. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Уличное освещение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики, штук | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты на установку приборов учета, млн.руб | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого затраты на установку приборов учета, млн.руб.** | 0,175 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

**Раздел 4. Тарифы, надбавки, плата за подключение**

Данные по Починковскому муниципальному району представлены в таблице 4.1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **таблица 4.1. Тарифы, надбавки, плата за подключение** | | | | | | | | | | |
|  | Период 1 (декабрь) | | | | | Период 2 (декабрь) | | | | |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Тарифы для действующих организаций** | | | | | | | | | | |
| **ОАО « УК ЖКХ Починковского района»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1990,03 | 2109,44 | 2238,11 | 2372,4 | 2507,62 | 2645,54 | 2791,04 | 2941,76 | 3097,67 | 3252,56 |
| Надбавка к тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на горячую воду, руб./м3 | 104,20 | 110,56 | 117,20 | 124,22 | 131,30 | 138,52 | 146,14 | 154,03 | 162,20 | 170,31 |
| Надбавка к тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за присоединение (подключение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на холодную воду | 31,01 | 32,87 | 34,84 | 36,93 | 39,04 | 41,19 | 43,45 | 45,80 | 48,22 | 50,64 |
| Надбавка к тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на водоотведение, руб./м3 | 23,33 | 24,73 | 26,21 | 27,78 | 29,37 | 30,98 | 32,69 | 34,45 | 36,28 | 38,09 |
| Надбавка к тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за присоединение (подключение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тариф на захоронение (утилизацию) ТБО, руб. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -для населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -для прочих потребителей | 183,62 | 192,62 | 201,29 | 210,15 | 218,55 | 226,85 | 235,02 | 243,01 | 251,03 | 259,06 |
| Надбавка к тарифу на утилизацию ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф на сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -для населения | 186,33 | 195,46 | 204,26 | 213,25 | 221,78 | 230,20 | 238,49 | 246,60 | 254,74 | 262,90 |
| -для прочих потребителей | 279,28 | 292,97 | 306,15 | 319,62 | 332,40 | 345,04 | 357,46 | 369,61 | 381,81 | 394,03 |
| **МУП «Юго-запад»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на холодную воду | 31,25 | 33,13 | 35,11 | 37,22 | 39,34 | 41,50 | 43,79 | 46,15 | 48,60 | 51,03 |
| Надбавка к тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за присоединение (подключение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ЗАО «УК ЖилСервис»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф на холодную воду | 32,91 | 34,89 | 36,98 | 39,20 | 41,44 | 43,71 | 46,11 | 48,60 | 51,18 | 53,73 |
| Надбавка к тарифу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плата за присоединение (подключение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 5 . Доступность коммунальных услуг для населения*.***

Расчет прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы производился на основе прогноза спроса с учетом энерго- ресурсосбережения и тарифов без учета льгот и субсидий. Базовым периодом для расчета являются плановые показатели 2016 года. К 2025 году совокупный платеж увеличится на 55% по отношению к 2016 году, с учетом ежегодного повышения тарифов на 4-6% **(таблица 4.1).**

Прогнозный совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы соответствует критерию доступности в совокупном доходе семьи в течении всего периода реализации программы.( таблица 5.1)

**Таблица 5.1 Расходы на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Период 1 | | | | | Период 2 | | | | |
|  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| Совокупный платеж населения за коммунальные услуги, млн.руб. | 280,335 | 297,111 | 314,388 | 332,573 | 350,449 | 367,514 | 384,257 | 401,041 | 403,296 | 433,928 |
| Доходы населения, млн.руб. | 4416,256 | 4632,653 | 4841,122 | 5058,972 | 5261,331 | 5461,262 | 5657,867 | 5850,235 | 6043,293 | 6236,648 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 6,35 | 6,41 | 6,49 | 6,57 | 6,66 | 6,73 | 6,79 | 6,86 | 6,67 | 6,96 |

Коммунальные услуги организаций коммунального комплекса доступны для потребителей Починковского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 5.2. Доступность коммунальных услуг для населения (показатели, достигаемые при реализации ПКР)** | | | | | | | | | | |
|  | Период 1 | | | | | Период 2 | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Совокупный платеж населения за коммунальные услуги, млн.рублей | 280,335 | 297,111 | 314,388 | 332,573 | 350,449 | 367,514 | 384,257 | 401,041 | 403,296 | 433,928 |
| Критерии доступности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,4 | 12,0 |
| 3.уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 4.доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**Управление Программой**

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области и представляет собой комплекс мер, скоординированных по объемам финансирования, срокам реализации.

Муниципальным заказчиком является управление АС и ЖКХ администрации Починковского муниципального района.

Механизм реализации Программы строится на принципах открытости (возможности вхождения в нее подпрограмм и проектов).

Реализация программы будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий Программы (распределение финансирования по направлениям работ, периодам и источникам финансирования).

Отбор подрядчиков для выполнения мероприятий Программы производится на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Планируемое финансирование Программы за счет средств областного и местного бюджетов осуществляется исходя из бюджетных заявок на очередной финансовый год с учетом возможностей бюджетов и необходимости продолжения начатых работ.

Ответственный за реализацию Программы - первый заместитель главы администрации района.

**Заключение**

**Формирование сводного плана**

**Программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Починковского муниципального района**

В данном разделе сформирован сводный план программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры Починковского муниципального района

Затраты по сводным мероприятиям по развитию систем коммунальной инфраструктуры приведены в таблице 1 в ценах 2015 года.

**таблица 1. Сводный план программных мероприятий (в ценах 2015 г.).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятие | | Сумма финансированя- всего: | | | | Затраты на проведение работ, млн. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | | | | | 5 | 6 | | | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 13 | | |
| 1. | | Теплоснабжение | | | 55,156 | 11,38 | | | | | 11,46 | 11,50 | | | | | 11,00 | | | 5,00 | | | 4,816 | | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| 2. | | Водоснабжение | | | 236,434 | 0,30 | | | | | 9,58 | 8,30 | | | | | 21,554 | | | 35,00 | | | 44,10 | | | 46,00 | | | 30,80 | | | 30,80 | | | 10,00 | | |
| 3. | | Водоотведение | | | 65,20 | - | | | | | 0,20 | 3,00 | | | | | 5,00 | | | 10,00 | | | 20,00 | | | 15,00 | | | 12,00 | | | - | | | - | | |
| 4. | | Газоснабжение | | | 14,80 | - | | | | | - | 1,00 | | | | | 1,80 | | | 3,00 | | | 3,00 | | | 3,00 | | | 3,00 | | | - | | | - | | |
| 5. | | Утилизация ТБО | | | 11,50 | - | | | | | - | - | | | | | - | | | - | | | - | | | 11,50 | | | - | | | - | | | - | | |
|  | **Итого по программе** | | **383,09** | | | | **11,68** | | **21,24** | | | | **23,80** | | **39,354** | | | **53,00** | | | **71,916** | | | **75,50** | | | **45,80** | | | **30,80** | | | **10,00** | | |

**таблица 1.2. Источники финансирования затрат на период 2016-2025 г.г., млн. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Сумма финансирования** | **Источник финансирования** | |  | | |
| **Районный бюджет** | **Областной бюджет** | **Федеральный бюджет** | **Прочие** | |
| **2016** | **11,68** | **11,68** | **-** |  | | **-** |
| **2017** | **21,24** | **6,40** | **14,84** |  | | **-** |
| **2018** | **23,80** | **7,14** | **16,66** |  | | **-** |
| **2019** | **39,354** | **19,533** | **19,821** |  | | **-** |
| **2020** | **53,00** | **12,90** | **30,10** |  | | **10,00** |
| ***Итого:*** | ***149,074*** | ***57,653*** | ***81,421*** |  | | ***10,00*** |
| **2021** | **71,916** | **13,92** | **32,486** |  | | **25,51** |
| **2022** | **75,50** | **18,54** | **43,26** |  | | **13,70** |
| **2023** | **45,80** | **13,74** | **32,06** |  | | **-** |
| **2024** | **30,80** | **9,24** | **21,56** |  | | **-** |
| **2025** | **10,00** | **3,00** | **7,00** |  | | **-** |
| ***Итого:*** | ***234,016*** | ***58,44*** | ***136,366*** |  | | ***39,21*** |
| **Всего:** | **383,09** | **116,093** | **217,787** |  | | **49,21** |

1. п.1.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 [↑](#footnote-ref-1)
2. п.1.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 [↑](#footnote-ref-2)
3. п.4.1. СанПиН 2.1.4.1175-02. [↑](#footnote-ref-3)
4. из а.1.п.4.2. СанПиН 2.1.4.1175-02 [↑](#footnote-ref-4)
5. из п.1.3. ГН 2.1.5.1315-03 [↑](#footnote-ref-5)
6. из п.1.2. ГН 2.1.5.1315-03 [↑](#footnote-ref-6)
7. Сведения ОАО УК ЖКХ [↑](#footnote-ref-7)
8. Сведения ОАО УК ЖКХ [↑](#footnote-ref-8)
9. Сведения ОАО УК ЖКХ [↑](#footnote-ref-9)
10. Расчет предоставлен ОАО УК ЖКХ [↑](#footnote-ref-10)
11. Сведения ОАО УК ЖКХ [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)