Администрация Василево-Майданского сельсовета

Починковского муниципального района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2019                                                                                         № 18

# Об утверждении схем теплоснабжения

# на территории администрации сельсовета

В соответствии     с   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ              « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые  схемы теплоснабжения  на территории администрации сельсовета.

2. Определить единой теплоснабжающей организацией на территории администрации сельсовета  «МБЭХЭК СО» « ГБУ Починковский дом интернат».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Починковского муниципального района в сети « Интернет».

4. Признать утратившим силу Постановление №20 от 1.04.2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                       А.В. Быков

Утверждена

Постановлением Администрации сельсовета

от 30.07.2019 года №18

С Х Е  М А

теплоснабжения   Василево-Майданского сельсовета Починковского    муниципального   района Нижегородской   области

1. Краткая   характеристика   поселения.

Территория поселения общей площадью 100 кв.км расположена в юго-восточной части  Нижегородской области на расстоянии 200 км от областного центра г. Нижнего Новгорода, в 30 км от районного центра и в 7 км от ближайшего железнодорожной станции п.Арзинка. На территории расположено 6 населенных пунктов: село Василев-Майдан, поселок Арзинка, поселок Лобан., поселок Широковский, поселок Емельяновский, поселок Борисовский:

в    том  числе:

п.Арзинка  - 640 человек

с.Василев-Майдан – 218 человек

п.Широковский – 1 человек

п.Лобан – 2 человека

п.Емельяновский – 0 чел.

п.Борисовский – 0 чел.

На   территории   поселения   функционируют:   предприятия ГУ Починковский дом интернат, ФАПы, БОУ Арзинская СШ, ФГУП Почта России,   Арзинский СДК ,Арзинский спиртзавод.

В   поселении  весь жилой    фонд   благоустроенный.

Основным видом топлива является природный газ, в двух населенных пунктах (п.Широковский и п.Лобан)  в связи с малочисленностью проживающего населения  основным топливом для населения являются дрова.

Многоквартирные   дома   имеются   в п.Арзинка - 31 и с.Василев-Майдан- 2                                                                                                                                                             Все  МКД   с  индивидуальным   теплоснабжением.

2. Ведомственное    теплоснабжение.

На   территории   поселения  расположены    три     котельные. Собственником    котельных   и   тепловых    сетей    к    подключенным     объектам   является «МБЭХЭК СО»,« ГБУ Починковский дом интернат».

2.1.  Котельная     с. Василев-Майдан ГБУ Починковский дом интернат

Топливо  -  газ

Подключенные к теплоснабжению объекты:

1. ГБУ Починковский дом интернат.

2.2. Котельная   №  1 п. Арзинка МБ ХЭК СО

Топливо   - газ.

Подключенные   к    теплоснабжению  объекты:

1. Здание     БОУ Арзинская СШ

Топливо   - газ.

2.3 Котельная   №  2 п. Арзинка МБ ХЭК СО

Топливо   - газ.

Подключенные   к    теплоснабжению  объекты:

1. Здание    Арзинского СДК

Топливо   - газ.

КОТЕЛЬНАЯ

СХЕМА ТЕПЛОВОЙ ТРАССЫ  ОТ КОТЕЛЬНОЙ ДО ГБУ «ПОЧИНКОВСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ»

D-50 мм

Длина – 25 м

ГБУ «ПОЧИНКОВСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ»

СХЕМА ТЕПЛОВОЙ ТРАССЫ ОТ КОТЕЛЬНОЙ   БОУ АРЗИНСКАЯ СШ

СХЕМА ТЕПЛОВОЙ ТРАССЫ ОТ КОТЕЛЬНОЙ ДО АРЗИНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ

D-50 мм

Длина- 62 м

# Text boxes

МБ ОУ Арзинская СОШ

Котельная

Арзинский СДК

Котельная